UCHWAŁA NR ……………

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia ………………

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz – aktualizacja na lata 2026-2030”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2026 poz. 662 ze zm.) Rady Miejska w Międzyborzu uchwala co następuje:

- Uchwala się i przyjmuje do realizacji dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz – aktualizacja na lata 2026-2030” stanowiący załącznik do uchwały.

- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

- Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz, jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Międzybórz. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.

Opracowanie planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Ponadto jego realizacja pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) oraz w uchwale nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.  w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne
i docelowe substancji  w powietrzu.

Uchwalanie dokumentu da również możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE
w latach 2021-2030 r.

Treść i zakres Planu jest zgodna z wytycznymi do opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej  projektu „Doradztwa Energetycznego w ramach FENiKS 2021-2030”. Dokument został przeanalizowany i uzyskał pozytywną ocenę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z trzech głównych części:

- Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i pozostałych zanieczyszczeń powietrza, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie gminy (paliw opałowych, paliw transportowych, energii elektrycznej) w roku bazowym, roku kontrolnym 2020, 2025 oraz roku 2030,

- Raportu z realizacji zadań w latach 2015-2020 wyznaczonych do realizacji w pierwotnej wersji Planu z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w latach 2021-2025,

- Planu działań na lata 2026-2030 przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej Gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych pozostałych zanieczyszczeń powietrza ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej na lata 2021-2030 oraz dalszej. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizacje budynków, instalacje OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

Załącznik do uchwały ………………………

Rady Miejskiej w Międzyborzu

z dnia ………………………

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz – aktualizacja na lata 2026-2030”

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIĘDZYBÓRZ
– AKTUALIZACJA NA LATA 2026-2030

2026 r.

Autor opracowania:

Ecovidi Piotr Stańczuk

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

ww.ecovidi.pl

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	6

2	Podstawa prawna i metodyka opracowania	6

2.1	Podstawa prawna Planu	6

2.2	Zakres Planu	6

2.3	Streszczenie	7

2.3.1	Stan powietrza w Gminie Międzybórz	7

2.3.2	Podsumowanie bazowej inwentaryzacji energii i emisji dla roku bazowego	7

2.3.3	Osiągnięcie planowanych celów (efektów ekologicznych) w latach 2014-2030	8

2.3.4	Planowane działania	9

2.3.5	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań	10

3	Diagnoza stanu obecnego	13

3.1	Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza	13

3.1.1	Aspekty prawa polskiego.	17

3.2	Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN	19

3.2.1	Dokumenty regionalne	19

3.2.2	Dokumenty lokalne	26

3.3	Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym	28

4	Charakterystyka Gminy Międzybórz	28

4.1	Dane ogólne	28

4.2	Dane charakterystyczne	29

4.2.1	Demografia	29

4.2.2	Gospodarka	30

4.2.3	Zasoby mieszkaniowe	30

4.2.4	Klimat	31

4.2.5	Zaopatrzenie w ciepło	31

4.2.6	Zaopatrzenie w energię elektryczną	34

4.2.7	Zaopatrzenie w gaz	34

4.2.8	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	35

4.2.9	Transport i komunikacja	36

4.3	Jakość powietrza w Gminie Międzybórz	36

4.3.1	Rodzaje emisji	36

4.3.2	Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji	37

4.4	Identyfikacja obszarów problemowych	39

4.5	Aspekty organizacyjne i finansowe	40

4.5.1	Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie	40

4.5.2	Źródła finansowania	42

5	Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji i energii w roku bazowym	43

6	Raport weryfikacyjny z realizacji działań w latach 2015 – 2020 oraz 2021-2025 (ewaluacja).	44

7	Analiza osiągniętych i planowanych celów (efektów ekologicznych).	46

7.1	Stopień osiągnięcia celów w latach 2015-2020 oraz 2015-2025	47

7.2	Planowane osiągnięcie celów do roku docelowego 2030	48

7.3	Metodologia wyznaczania osiągniętych efektów ekologicznych	50

8	Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem	53

8.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	53

8.2	Cele przyjęte do realizacji w okresie 2015-2030	55

8.3	Plan działań na lata 2026-2030	56

9	Monitoring i ewaluacja realizacji Planu	61

10	Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu	63

11	Podsumowanie i wnioski	64

12	Źródła finansowania przedsięwzięć	65

13	Załączniki	66

SPIS TABEL

Tabela 1. Podsumowanie celów osiągniętych i planowanych w wyniku realizacji działań niskoemisyjnych w gminie Międzybórz	8

Tabela 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań gminnych na lata 2026-2030	10

Tabela 3. Realizacja zadań z pierwotnej wersji PGN	45

Tabela 4. Podsumowanie celów osiągniętych i planowanych w wyniku realizacji działań niskoemisyjnych w gminie Międzybórz	47

Tabela 5. Planowane osiągnięcie efektów ekologicznych za lata 2015-2030 w odniesieniu do roku bazowego z wartościami efektów ekologicznych dla nowych zadań.	48

Tabela 6. Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw i typów kotłów	51

Tabela 7. Podsumowanie celów osiągniętych i planowanych w wyniku realizacji działań niskoemisyjnych w gminie Międzybórz	55

Tabela 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań gminnych na lata 2026-2030	57

Tabela 9. Harmonogram monitoringu dla Gminy Międzybórz	62

Tabela 10. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu	63

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Położenie Gminy Międzybórz	29

Rysunek 2. Układ działań systemu ewaluacji dla Gminy Międzybórz.	61

# Wstęp

Niniejszy dokument jest kontynuacją obowiązującego w gminie do 2020 roku Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz  (PGN) przyjętego przez Radę Miejską w Międzyborzu w roku 2015 oraz przedłużenia jego obowiązywania do końca roku 2021 przyjętego przez Radę Miejską w Międzyborzu w roku 2021.  Jego celem jest określenie aktualnych działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2, redukcji zużycia energii końcowej, a także weryfikacji założonych pierwotnie planów. Potrzeba jego zaktualizowania wynika ze świadomości władz gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.

Należy mieć na uwadze, że pierwotny PGN stanowi integralny załącznik dla niniejszego dokumentu i część  zagadnień, w tym głównie rok bazowy oraz wszelkie wartości obliczeniowe charakterystyczne dla Planów gospodarki niskoemisyjnej (obliczenia zużycia energii końcowej, produkcji energii z OŹE i emisji zanieczyszczeń)

pozostały niezmienione, co jest zgodne z zaleceniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dokumencie tym skupiono się na istotnych zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu dotyczących stanu obecnego w świetle obowiązujących przepisów prawa, aktualnych wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, charakterystyki gminy oraz  aspektach finansowo-organizacyjnych. Przeanalizowano zadania zrealizowane w gminie do roku 2020 wynikające z poprzedniej wersji PGN i określono stopień realizacji założonych pierwotnie celów na koniec roku 2020. Podobnie do roku 2025. Ewaluacja celów oraz doświadczenie płynące ze zrealizowanych zadań pozwoliło określić  zakres działań przeznaczonych do wdrażania do roku 2030 przedstawiony w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji działań. Należy pamiętać, że PGN jest dokumentem „żywym”, który będzie dostosowywany (aktualizowany) pod kątem nowych zadań do pojawiających się możliwości dofinansowania tak, aby Gmina w jak największym stopniu osiągnęła założone w nim cele.

# Podstawa prawna i metodyka opracowania

## Podstawa prawna Planu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz został opracowany na podstawie umowy zawartej w 2025 r.  pomiędzy Gminą Międzybórz, a firma Ecovidi Piotr Stańczuk z siedzibą w Krakowie.

Wykonawca oświadcza, że PGN będący przedmiotem umowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz planami i dokumentami strategicznymi Gminy Międzybórz i województwa dolnośląskiego (szczególnie Programu Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego oraz zgodny 
z Wytycznymi do opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej projektu „Doradztwo Energetyczne 2.0” udostępnionymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

## Zakres Planu

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz Gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.

Wykonane opracowanie było poprzedzone inwentaryzacją źródeł niskiej emisji dla Gminy Międzybórz wykonaną dla roku bazowego 1990.  Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji.

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom. Dane zawarte w Planie (rok bazowy) są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.   Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej oraz harmonogram rzeczowo-finansowy 
i założenia formalne Planu. Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych 
i obejmuje cały obszar geograficzny gminy.

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej, składa się z trzech głównych części:

- Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i pozostałych zanieczyszczeń powietrza, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na terenie miasta (paliw opałowych, paliw transportowych, energii elektrycznej) w roku bazowym, roku kontrolnym 2020 oraz roku docelowym 2030,

- Raportu z realizacji zadań w latach 2015-2020 wyznaczonych do realizacji w pierwotnej wersji Planu 
z uwzględnieniem zadań wykonanych w latach 2021-2025,

- Planu działań na lata 2026-2030 przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej miasta oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych pozostałych zanieczyszczeń powietrza ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Do prac nad Planem zastosowano podejście ekspercko-partycypacyjne. To proces, w którym, po fazie analiz 
i diagnoz, prowadzonych przez ekspertów z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy (w tym przypadku miasta), powstał projekt dokumentu, skonsultowany następnie z przedstawicielami decydentów i interesariuszy.

## Streszczenie

Stan powietrza w Gminie Międzybórz

Gmina Międzybórz znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefie dolnośląskiej. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Dolnośląskim za 2025 rok nie klasyfikuje terenu gminy jako obszaru przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń związanych z niską emisją. Ponadto w ostatnich 10 raportach dotyczących jakości powietrza w województwie dolnośląskim (za lata 2015–2025) gmina Międzybórz nie występowała jako gmina z przekroczeniami stężeń zanieczyszczeń związanych z niską emisją.

Podsumowanie bazowej inwentaryzacji energii i emisji dla roku bazowego

Z przeprowadzonych analiz w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz” wynika, że głównym źródłem zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w roku bazowym 1990 był sektor mieszkaniowy, oparty głównie na indywidualnych źródłach ciepła wykorzystujących paliwa stałe. Dominującym nośnikiem energii był węgiel kamienny.

Łączna emisja CO₂ na terenie gminy w 1990 roku wyniosła 12 345,69 Mg CO₂/rok, z czego sektor mieszkaniowy odpowiadał za 11 710,69 Mg CO₂/rok, czyli ponad 95% całkowitej emisji związanej z niską emisją.

Całkowite zużycie energii cieplnej oszacowano na około 104 704 GJ rocznie, co odpowiada ok. 29 084 MWh/rok. Największy udział w zużyciu energii przypadał na budynki mieszkalne ogrzewane indywidualnymi kotłami węglowymi i tradycyjnymi piecami.

Analiza wykazała również, że ponad 55% budynków mieszkalnych stanowiła zabudowa starsza niż 45 lat, charakteryzująca się niską efektywnością energetyczną. Jednocześnie wskazano, że głównym problemem środowiskowym pozostawała tzw. niska emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

W PGN założono stopniowe ograniczanie wykorzystania paliw stałych, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Celem dokumentu była m.in. redukcja emisji CO₂ o około 15% względem roku bazowego.

Podsumowanie najistotniejszych zmian względem roku bazowego

W latach 1990–2025 na terenie Gminy Międzybórz nastąpiła wyraźna poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmiana struktury wykorzystywanych nośników energii. Działania termomodernizacyjne, modernizacja źródeł ciepła oraz rozwój odnawialnych źródeł energii przyczyniły się do ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W sektorze budynków gminnych energochłonność obiektów zmniejszyła się o kilkanaście procent względem 2014 r., a w porównaniu z 1990 r. spadek ten mógł wynieść nawet około 40%. Jednocześnie nastąpiło stopniowe odchodzenie od ogrzewania węglowego na rzecz gazu, oleju opałowego oraz odnawialnych źródeł energii.

Podobne zmiany wystąpiły w sektorze mieszkaniowym. Szacuje się, że od 1990 r. wykorzystanie węgla do ogrzewania budynków zmniejszyło się o około 40–50%, natomiast w latach 2014–2025 spadek wyniósł około 20%. W tym samym okresie wykorzystanie gazu ziemnego do celów grzewczych wzrosło ponad trzykrotnie.

Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano w zakresie odnawialnych źródeł energii. Udział pomp ciepła, który w 2014 r. był marginalny, wzrósł do ponad 6% całkowitego zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. Trend ten wskazuje na postępującą transformację energetyczną gminy i stopniowe przechodzenie na niskoemisyjne źródła energii.

Przeprowadzone działania pozwoliły na ograniczenie wykorzystania paliw stałych, poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wpisując się w cele krajowej i unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Osiągnięcie planowanych celów (efektów ekologicznych) w latach 2014-2030

W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie celów osiągniętych w wyniku zrealizowanych przez gminę działań niskoemisyjnych oraz celów planowanych  w wyniku zrealizowanych oraz zaplanowanych zadań przez gminę:

Tabela 1. Podsumowanie celów osiągniętych i planowanych w wyniku realizacji działań niskoemisyjnych w gminie Międzybórz

| Zakres | Roczna oszczędność energii | Roczna produkcja energii z OZE | Roczne zmniejszenie emisji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MWh/rok] | [MWh/rok] | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Cele zaplanowane wg pierw. wer. PGN do roku 2020 (wagowo) | 4362,66 | 1454,22 | 1,47 | 1,41 | 1851,85 | 0,01 | 44,57 | 38,00 | 80,01 |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (wagowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cele zrealizowane w latach 2021-2025 (wagowo) | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,00 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |
| Cele zrealizowane w latach 2021-2025 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 35,1% | 73,7% | 240,2% | 238,9% | 46,8% | 36,6% | 8,7% | 2,7% | 45,8% |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (wagowo) | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,00 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 35,1% | 73,7% | 240,2% | 238,9% | 46,8% | 36,6% | 8,7% | 2,7% | 45,8% |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 5,3% | 3,9% | 36,0% | 35,8% | 7,0% | 5,5% | 1,3% | 0,4% | 6,9% |
| Cele planowane w latach 2015-2030 (wagowo) | 4619,73 | 2397,40 | 5,51 | 4,87 | 1837,13 | 0,00 | 7,84 | 1,91 | 60,33 |
| Cele planowane w latach 2015-2030 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 105,9% | 164,9% | 375,2% | 345,4% | 99,2% | 70,2% | 17,6% | 5,0% | 75,4% |
| Cele planowane w latach 2015-2030 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 15,9% | 9,80% | 56,28% | 51,81% | 14,88% | 10,54% | 2,64% | 0,75% | 11,31% |

Źródło: obliczenia własne na podst. danych z UMIG Międzybórz (patrz: Załącznik 1).

Planowane działania

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII, EMISJI PYŁÓW i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

DZIAŁANIE 2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE EMISJI PYŁÓW, ZUŻYCIA ENERGII I WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE

Działania przeznaczone do realizacji zostały szerzej opisane w rozdziale 8.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań

Tabela 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań gminnych na lata 2026-2030

| LP | Nazwa projektu / działania | Opis / zakres prac | Szacowane Koszty | Źródło Finansowania | Podmiot Odpowiedzialny | Okres wdrażania | Wskaźnik realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii, emisji pyłów i wytwarzanie energii z OZE - budynki i infrastruktura publiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z OZE | Głęboka termomodernizacja budynku - siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. (obejmująca ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej oraz rozważanie montażu pompy ciepła). Zadanie z poprzedniej wersji PGN. | b.d. | Gmina Międzybórz, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Liczba inwestycji, Redukcja emisji związanych z niską emisją [Mg/rok dla każdej substancji w tym CO2], i/lub Redukcja zużycia energii [MWh/rok], i/lub Wzrost zużycia energii z OZE [MWh/rok] |
| 2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z OZE | Termomodernizacja budynków publicznych, z rozważeniem montażu pompy ciepła. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej. Szkoła Podstawowa w Kraszowie. Zadanie z poprzedniej wersji PGN. | ok. 1,2 mln zł | Gmina Międzybórz, środki zewnętrzne | Gmina Międzybórz | 2026-2030 |  |
| Działanie 2. Ograniczenie emisji pyłów i zużycia energii w transporcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | Regularne mycie, remonty i poprawa stanu nawierzchni dróg. Prace bieżące. | Kwota dostosowana do zakresu wymaganych remontów/modernizacji ok. 0,5-1 mln/rok | Gmina Międzybórz, środki zewnętrzne | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Długość dróg poddanych naprawie [km] |
| Działanie 3. Ograniczenie emisji pyłów, zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły Ekoprojekt na biomasę | Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły Ekoprojekt na biomasę. W ramach programu „Czyste powietrze”. Założono 10 szt./rok | Uśredniony koszt wymiany źródła ciepła z modernizacją/dostosowaniem instalacji c.o./c.w.u. – 26,5 tys. zł. | Gmina Międzybórz, Program Czyste Powietrze | Gmina Międzybórz, Mieszkańcy Gminy | 2026-2030 | Liczba inwestycji, efekt ekologiczny: Redukcja emisji zanieczyszczeń związanych z niską emisją [Mg/rok dla każdej substancji w tym CO2], i/lub Redukcja zużycia energii [MWh/rok], i/lub Wzrost zużycia energii z OZE [MWh/rok] |
| 2 | Termomodernizacje | Termomodernizacje. Docieplenie przegród budynku, wymiana okien i drzwi. Realizacja zadania w ramach programu „Czyste powietrze”. Założono 20 szt./rok | Uśredniony koszt termomodernizacji 70 tys. zł |  |  | 2026-2030 |  |
| 3 | Montaż pomp ciepła | Montaż pomp ciepła. 10 szt./rok. Min. 5 kW każda. Realizacja zadania w ramach programu „Czyste powietrze”. | Uśredniony koszt montażu PC z modernizacją/dostosowaniem instalacji c.o./c.w.u. – 50 tys. zł. |  |  | 2026-2030 |  |
| 4 | Montaż fotowoltaiki | Montaż fotowoltaiki. 5 szt./rok mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych o mocy od 2 do 10 KW. Do obliczeń przyjęto średnio 6 kW. | Uśredniony koszt montażu PV (6 kW) 30 tys. zł. | Gmina Międzybórz, środki zewnętrzne w przypadku pojawienia się dofinansowania |  | 2026-2030 |  |
| Działanie 4. Działania informacyjne, edukacyjne, kontrolne i planistyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inwentaryzacja źródeł ciepła zgodnie z POP | Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji - Zadanie wynika z obowiązku określonego w POP dla woj. Dolnośląskiego. Bieżące uzupełnianie bazy CEEB. | bez kosztowo |  | Mieszkańcy Gminy, Gmina Międzybórz | 2026-2030 | - |
| 2 | Kontrola spalania paliw w domowych kotłowniach | Przeprowadzenie kontroli palenisk co roku, ok. 60 szt./rok. | W ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Liczba kontroli |
| 3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji. Akcje informacyjne o wymaganiach uchwały antysmogowej | Zorganizowanie minimum 2 akcji edukacyjnych w roku kalendarzowych oraz 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi. | W ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz, „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” ok. 2 000-4 000 /rok lub w ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz | 2025-2027 | Liczba akcji/spotkań Liczba etatów Ekodoradcy rocznie |
| 4 | Sporządzenie/aktualizacja dokumentów planistycznych z zakresu ochrony powietrza, energetyki i klimatu | - Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej - Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (co najmniej raz na 3 lata). | 1. 10 947,00 2. 10 000,00 | Gmina Międzybórz |  | 1. 2026 2. 2026, 2029 | Liczba dokumentów |
| 5 | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza i efektywności energetycznej | Wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach Gminy. | W ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Liczba przyjętych |

Źródło: UMIG Międzybórz

# Diagnoza stanu obecnego

## Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza

Dyrektywy UE stanowią kluczowe ramy regulacyjne UE dotyczące monitorowania, ochrony i zarządzania jakością powietrza oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla ochrony powietrza mają dyrektywy w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeń:

- Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu zmieniona przez: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. L 87 109 31.3.2009 oraz Dyrektywę Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Określa limity emisji i stężeń dla tych substancji w powietrzu oraz wymaga monitorowania ich poziomów.

- W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady                     z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Została ona zmieniona dyrektywą komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz sprostowana (2015/1480 ) dnia 28 sierpnia 2015 r. Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza dotyczących drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5)                                     w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE).

Określa standardy jakości powietrza dla różnych substancji, w tym pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, dwutlenku azotu (NO2), ozonu (O3), dwutlenku siarki (SO2) i innych. Wymaga, aby państwa członkowskie monitorowały jakość powietrza i wprowadzały środki zaradcze w celu ograniczenia zanieczyszczeń. Nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania planów działań krótkoterminowych w przypadku przekroczenia poziomów alarmowych lub wyjątkowo wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza.

Pozostałe unijne akty prawne w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza, monitoringu jakości powietrza, programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych mające na celu ochronę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego.

- Dyrektywa 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych substancji do powietrza

Wymaga, aby państwa członkowskie ograniczyły emisje substancji z sektorów przemysłowych, energetycznych i transportowych, takich jak tlenek azotu (NOx), siarkowodór (H2S), amoniak (NH3) itp.

- Dyrektywa 2016/2284 w sprawie redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza

Wprowadza bardziej rygorystyczne cele dotyczące redukcji emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx), lotne związki organiczne (VOC) itp.

- Dyrektywa (UE) 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. o emisjach przemysłowych. W 2024r. weszła w życie aktualizacja (UE 2024/1785), która modyfikuje zapisy dyrektywy, rozszerzając zakres stosowania i zaostrzając standardy emisyjne. Dyrektywa wprowadza zharmonizowane standardy emisyjne dla określonych sektorów przemysłowych, aby ograniczyć emisje zanieczyszczeń do powietrza.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

- Dyrektywa (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE.

- Dyrektywa (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) wraz z jej nowelizacją - Dyrektywa (UE) 2023/2413 (tzw. RED III ). Główny akt unijny określający cele i zasady rozwoju OZE w UE.

- Dyrektywa (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych  sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych. Określa zobowiązania państw członkowskich w zakresie ograniczania emisji SO₂, NOx, NH₃, VOC oraz PM2,5.

- Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie gazów cieplarnianych fluorowanych. Ogranicza emisje gazów cieplarnianych fluorowanych (HFC, PFC, SF6) poprzez kontrolę ich użycia i wprowadzenie środków zapobiegawczych.

- Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 w sprawie ograniczenia emisji niektórych gazów i zanieczyszczeń powietrza z silników o zapłonie iskrowym. Określa limity emisji tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) i innych zanieczyszczeń z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

- Rozporządzenie (UE) nr 757/2010 w sprawie przystosowania unijnych norm jakości paliw do rozwoju pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym i do emisji. Określa standardy jakości paliw, które muszą być przestrzegane w celu ograniczenia emisji z pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Najważniejsze cele na 2030 r.:

- ograniczenie o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.),

- zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii do co najmniej 42,5% (z celem 45%) do 2030 r.,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej o co najmniej 11,7% do 2030 r.

Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (względem poziomu z 1990 r.) jest realizowany poprzez:

- zreformowany unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), obejmujący sektor energetyczny, przemysł energochłonny oraz lotnictwo, a od 2027 r. również system ETS2 dla budynków i transportu drogowego,

- rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (Effort Sharing Regulation – ESR), określające krajowe cele redukcyjne dla sektorów non-ETS (m.in. budownictwo, transport, rolnictwo, odpady),

- rozporządzenie LULUCF w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, określające cele w zakresie zwiększania pochłaniania CO₂.

W rezultacie ww. wszystkie sektory gospodarki przyczyniają się do realizacji unijnego celu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie ich pochłaniania.

Ramy zarządzania i monitorowania: UE przyjęła zintegrowane przepisy zapewniające planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość realizacji celów klimatyczno-energetycznych do 2030 r. oraz zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego na mocy:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w ramach pakietu „Fit for 55”. Rozporządzenie to ustanawia m.in. obowiązek opracowywania i aktualizacji Krajowych Planów w zakresie Energii i Klimatu (KPEiK), raportowania postępów oraz monitorowania realizacji celów OZE, efektywności energetycznej i redukcji emisji.

Europejski Zielony Ład.

To wieloletnia strategia Unii Europejskiej, która służy przekształceniu wspólnoty europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r.:

- osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto (neutralność klimatyczna),

- w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,

- w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, który koncentruje się na:

- bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,

- przeciwdziałaniu utraty różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.

Osiągnięcie tego celu wymaga działań we wszystkich sektorach gospodarki, takich jak:

- inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska,

- wspieranie innowacji przemysłowych,

- wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego,

- obniżenie emisyjności sektora energii,

- zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków,

- współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Europejski Zielony Ład:

- inicjuje nowe prawo o klimacie,

- dba o zachowanie i  poprawę środowiska naturalnego UE,

- chroni zdrowie i dobrostan obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami zmian klimatu,

- inicjuje zmiany w obowiązującym ustawodawstwie unijnym, aby przekształcić zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne.

DYREKTYWA EPBD.

12 marca 2024 r. Parlament Europejski przegłosował zmiany w dyrektywie EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive, dyrektywa budynkowa).

Dyrektywa ustanawia wymagania w zakresie wprowadzenia klas energetycznych budynków, minimalnych wymagań wobec budynków modernizowanych, oceny współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku i energii słonecznej powszechnie stosowanych na budynkach. Dyrektywa duży nacisk stawia na efektywność energetyczną, dlatego 26% budynków, które mają najsłabszą charakterystykę energetyczną, będzie poddane renowacji do 2033 roku. Do 2030 r. modernizację ma przejść 16% najbardziej energetycznie niewydajnych budynków.

Zgodnie z treścią EPBD fotowoltaika będzie montowana obowiązkowo na wszystkich nowych budynkach publicznych i niemieszkalnych o powierzchni powyżej 250 m2 od 2026 roku. Rok później taki obowiązek obejmie istniejące budynki publiczne i niemieszkalne, które będą poddawane gruntownej renowacji. Fotowoltaika będzie też obowiązkowa dla wszystkich nowych budynków mieszkalnych od 2030 roku. Przepisy wymieniają, że instalowanie PV będzie konieczne, jeśli inwestycja będzie miała sens ekonomiczny i będzie możliwa technicznie.

Państwa członkowskie muszą przyjąć środki, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych                       i wycofywania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu. Ponadto do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Od 2025 roku nie będzie można dotować niezależnych kotłów na paliwa kopalne. Nadal będzie można stosować zachęty finansowe w odniesieniu do hybrydowych systemów grzewczych, na przykład łączących kocioł z instalacją cieplną wykorzystującą energię słoneczną lub pompą ciepła.

Ograniczenia:

- Od 2025 r. brak możliwości dofinansowania montażu kotłów gazowych. Ten zakaz będzie zniesiony, jeśli dla danego budynku nie będzie możliwości przyłączenia alternatywnego źródła ogrzewania. Drugi wyjątek dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie odpowiednio wcześniej i z określonych programów, np. FEnIKS. (Artykuł 17 ust. 15 Dyrektywy EPBD),

- Od 2028 r. brak możliwości montowania kotłów gazowych w nowych budynkach państwowych lub samorządowych (Artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. a Dyrektywy EPBD),

- Od 2030 r. brak możliwości montowania kotłów gazowych w nowych budynkach prywatnych (Artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy lit. b Dyrektywy EPBD),

- Od 2040 r. likwidacja wszystkich kotłów na paliwa kopalne (Załącznik II Dyrektywy EPBD –  Wzór krajowego planu renowacji budynków, wskaźniki obowiązkowe: lit. f).

Kotły na paliwa kopalne nadal pozostaną jednak jako rozwiązanie dostępne w systemach hybrydowych, czyli np. we współpracy z pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi. Na takie systemy nadal będzie przyzwolenie, zachęty finansowe będą mogły obowiązywać.

Przepisy UE w zakresie ochrony środowiska zakładają zeroemisyjność wszystkich budynków. W związku z tym koniec pieców gazowych w Polsce i innych krajach członkowskich UE ma nastąpić etapami.

Aspekty prawa polskiego.

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2025 poz. 647)

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279)

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące poziomów niektórych substancji w powietrzu – Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 845)

- ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1505, z późn. zm.).

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 527 i 680),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418),

- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 711),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1361, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759),

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1446, 1473, 1572, 1635 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 680).

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

Filary polityki energetycznej Polski do 2040 r.:

- Sprawiedliwa transformacja

  - Oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną.

  - To także o zapewnienie nowych miejsc pracy i gałęzi przemysłu uczestniczących 
w przekształceniach sektora energii.

  - Działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane kompleksowym programem rozwojowym.

  - W transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii. Dzięki temu transformacja energetyczna będzie przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i każdy – nawet małe gospodarstwo domowe – będzie mógł w niej uczestniczyć.

  - Transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków.

- Zeroemisyjny system energetyczny

  - Jest to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej 
i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

  - To zaangażowanie energetyki przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych.

- Dobra jakość powietrza

  - Dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych (wykorzystujących lokalne źródła energii),                     w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa.

  - Najważniejszym rezultatem transformacji – odczuwalnym przez każdego obywatela – będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

- Bezpieczeństwa energetycznego,

- Wewnętrznego rynku energii,

- Efektywności energetycznej,

- Obniżenia emisyjności,

- Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Krajowy plan został opracowany uwzględniając wnioski z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C (2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

- 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia                             w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:

  - 14% udziału OZE w transporcie,

  - roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.

- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)

Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:

- osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,

- osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

Kierunkami działań prowadzącymi do osiągnięcia celów szczegółowych, tj. osiągnięcia i dotrzymania co najmniej standardów jakości powietrza określonych w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, są:

- utrzymanie priorytetu poprawy jakości powietrza oraz rozwój systemu oceny jakości powietrza poprzez zwiększenie liczby stacji pomiarowych uwzględnionych w pomiarach jakości powietrza                       w ramach PMŚ,

- ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego,

- ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu drogowego,

- ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w miastach, polityka miejska,

- zwiększenie udziału czystej energii, ciepła, rozwój OZE,

- edukacja ekologiczna,

- zapewnienie finansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza,

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza z pozostałych sektorów mających wpływ na stan powietrza, z uwzględnieniem działań w obszarze sektora bytowo-komunalnego na obszarach wiejskich.

## Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz – aktualizacja na lata 2026-2030 wykazuje spójność 
z celami i założeniami dokumentów strategicznych, tj.:

Dokumenty regionalne

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr L/1790/18 z dnia 20 września 2018 r. przyjął Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Wizja Dolnego Śląska 2030:

- region równomiernego rozwoju – region bez istotnych społecznych i gospodarczych dysproporcji, region wewnętrznie spójny, region wyrównanych rozwojowych szans,

- region przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów i kuracjuszy; atrakcyjne miejsce do życia, pracy, nauki i rekreacji,

- region nowoczesny z kreatywną i innowacyjną regionalną społecznością oraz rozwiniętą sferą naukową i badawczo-rozwojową,

- region konkurencyjny w scenerii krajowej i europejskiej z Wrocławiem jako silną metropolią oraz ośrodkami regionalnymi o znaczących przewagach konkurencyjnych.

Jako cele strategiczne wyznaczono:

- Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu.

- Poprawa jakości i dostępności usług publicznych, w tym m.in.: wspieranie i rozwój systemów energetycznych oraz eliminowanie zagrożeń powodowanych przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne, podejmowanie działań służących poprawie jakości usług publicznego transportu zbiorowego, współpraca jednostek samorządu terytorialnego dla efektywnej realizacji usług publicznych.

- Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego, w tym m.in.: wspieranie działań na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

- Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w tym m.in.: działania w zakresie zwalczania źródeł niskiej emisji, wspieranie edukacji ekologicznej w oparciu o zasoby lokalne (infrastrukturalne, przyrodnicze i kulturowe), wykorzystanie potencjału energetyki konwencjonalnej, wsparcie energetyki sieciowej, rozproszonej, kogeneracji 
i klastrów energii, stymulowanie prac badawczych i wdrożeniowych związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, podejmowanie działań na rzecz oszczędności zużycia energii oraz poprawy efektywności jej wykorzystania.

- Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu, w tym: rozwój sieci dróg rowerowych.

W chwili obecnej trwają prace nad uchwaleniem dokumentu nowej strategii p.n. „STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030+”.

WOJEWÓDZKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA

DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 lipca 2022 r. przyjął Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r. Uchwałą nr XLVII/939/22.

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu.

Kierunek interwencji: OP.1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza m.in. poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Zadania, m.in.:

- OP.1.2. Opracowanie programów ochrony powietrza, ich aktualizacje i sprawozdania,

- OP.1.3. Realizacja zadań wynikających z programu ochrony powietrza,

- OP.1.5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej, w tym poprzez podłączenie budynków indywidualnych do sieci ciepłowniczej,

- OP.1.6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci gazowych, w tym poprzez gazyfikację nowych rejonów oraz podłączenie budynków mieszkalnych do sieci gazowej,

- OP.1.7. Wymiana konwencjonalnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych na ekologiczne, w tym m.in. kotły gazowe, pompy ciepła,

- OP.1.10. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja instalacji kogeneracyjnych.

Kierunek interwencji:  OP.3. Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami.

Zadania:

- OP.3.1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej,

- OP.3.2. Promowanie i stosowanie budownictwa o standardzie niskoenergetycznym oraz pasywnym.

Kierunek interwencji: OP.4. Rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia budynków i dróg publicznych.

Zadania:

- OP.4.1. Budowa, przebudowa lub wymiana oświetlenia ulicznego.

- OP.4.2. Modernizacja i wymiana systemów oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.

Kierunek interwencji: OP.5. Rozwój odnawialnych źródeł energii.

Zadania:

- OP.5.1. Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym województwa - dzięki rozwojowi energetyki wiatrowej, energetyki wodnej, budowaniu farm fotowoltaicznych, biogazowni,

- OP.5.2. Stymulowanie prac badawczych i wdrożeniowych związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych,

- OP.5.3. Zastosowanie OZE w systemach ciepłowniczych (m.in. poprzez montaż pomp ciepła, kotłowni na biomasę),

- OP.5.4. Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym województwa - w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej m.in. poprzez montaż mikroinstalacji.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREF W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM, W KTÓRYCH W 2018 R. ZOSTAŁY PRZEKROCZONE POZIOMY DOPUSZCZALNE

I DOCELOWE SUBSTANCJI W POWIETRZE

Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr LVII/1201/23 z dnia 13 lipca 2023 r. przyjął Aktualizację Programu Ochrony Powietrza. To dokument, który wskazuje istotne powody (źródła) utrzymywania się przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do ww. zanieczyszczeń w strefach województwa dolnośląskiego oraz dokonuje analizy wprowadzonych w obowiązującym Programie działań, określa czy powinny zostać zintensyfikowane lub pozostać na tym samym poziomie, i czy ich dalsza realizacja spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r., poz. 845). Poprawa jakości powietrza jest niezbędna dla poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Dolnego Śląska.
W Aktualizacji Programu wskazano działania, w tym dla Gminy Lubin:

Kod działania DsOeZn Szacowana liczba kotłów, które powinny zostać wymienione do 2026 r.:

- w 2025 r. 439 szt. kotłów., w 2026 r. 352 szt. kotłów.

Termin realizacji wskazanych w Aktualizacji POP działań naprawczych pozostał bez zmian - do 31.07.26 r.

UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. 
W SPRAWIE WPROWADZENIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM GMINY WROCŁAW I UZDROWISK, OGRANICZEŃ I ZAKAZÓW W ZAKRESIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, 
W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW

Należy mieć na uwadze obowiązujące zapisy tzw. uchwały antysmogowej. Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dot. terenu województwa dolnośląskiego poza strefami ochrony uzdrowisk 
i Wrocławiem, docelowo na w/w obszarze eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

- spełniające wymogi emisyjne ekoprojektu (dopuszczone jest doposażenie starego sprzętu 
w urządzenie filtrujące),

- pozbawione rusztu awaryjnego.

Od 1 lipca 2018 nie można spalać w województwie dolnośląskim: mułu i flotokoncentratu, węgla brunatnego, węgla kamiennego, który według deklaracji producenta zawiera ziarno poniżej 3 mm, drewna o wilgotności powyżej 20%.

Terminy wymiany kotłów w województwie dolnośląskim:

- Od 1 lipca 2018 nie można w instalacjach oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018 r. montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą;

- Od 1 lipca 2024 nie można korzystać z instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., które nie spełniają wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;

- Od 1 lipca 2028 nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwała Nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Wizja zagospodarowania przestrzennego województwa, określa Dolny Śląsk 2030 jako jeden region rozwijający się w sposób spójny, ale złożony z różnych obszarów o odmiennych potencjałach. Jako punkt wyjścia do sformułowania celów planu wzięto zidentyfikowane procesy, mające wpływ na przyszły obraz województwa i zostały one przyjęte jako determinanty zagospodarowania przestrzennego. Są to procesy aglomeracyjne, marginalizacyjne i demograficzne. Główne cele planu:

Cel 1. Zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dostępu do usług 
i rynku pracy dzięki hierarchicznej strukturze sieci osadniczej.

Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, kulturowego 
i krajobrazu.

Kierunek 2.1. Stworzenie spójnego regionalnego systemu ochrony przyrody, funkcjonującego w ramach struktur krajowych i europejskich.

Kierunek 2.2. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.

Kierunek 2.3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska.

Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka.

Kierunek 3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań regionu.

Kierunek 3.2. Zapewnienie warunków dla wyposażenia terenów zurbanizowanych w urządzenia i systemy umożliwiające dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz zagospodarowanie odpadów.

Kierunek 3.5. Ograniczanie negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych – powodzi i suszy.

Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających zdrowiu 
i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas).

STRATEGIA ENERGETYCZNA DOLNEGO ŚLĄSKA – KIERUNKI WSPARCIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Uchwała Nr 6053/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2022 r. sprawie przyjęcia Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia sektora energetyczneg

o

Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 1. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, m.in.:

- promowanie stosowania nieemisyjnych nośników/źródeł energii, w szczególności odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania energii;

- wsparcie dla ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego – wymiany źródeł niskiej emisji w obiektach wykorzystujących kotły na paliwa stałe;

- zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej - wymiana źródeł ciepła wykorzystujących spalanie węglowodorów na nieemisyjne oraz ciepło systemowe transformowane w kierunku źródeł nieemisyjnych;

- wsparcie dla ograniczania emisji w przedsiębiorstwach;

- wsparcie finansowe do realizacji tzw. uchwał antysmogowych;

- wsparcie dla rozwoju indywidualnej mobilności zeroemisyjnej w ruchu codziennym i jej integracji z efektywnym energetycznie transportem publicznym;

- wsparcie finansowe dla rozwoju elektromobilności w jednostkach samorządu terytorialnego.

Działania wspomagające:

- podnoszenie świadomości o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i jakość życia;

- wsparcie dla poprawy stanu ochrony lasów i zwiększania powierzchni terenów zielonych;

- działania synergiczne dla realizacji Strategii Energetycznej, Programu ochrony powietrza i uchwał antysmogowych.

Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 3. WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, m.in.:

- wspieranie poprawy efektywności energetycznej w procesie: wytwarzania, przesyłu, dystrybucji 
i końcowego zużycia energii;

- poprawa efektywności energetycznej budynków, w tym budynków użyteczności publicznej, obejmująca wszystkie elementy i systemy służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię, w szczególności termomodernizację;

- wykorzystanie narzędzi planistycznych, w tym regionalnych dokumentów planistycznych (plan zagospodarowania przestrzennego województwa) oraz lokalnych dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) do wprowadzania zasad gospodarowania przestrzenią zmniejszających popyt na energię poprzez: odpowiednie kształtowanie struktury funkcjonalnoprzestrzennej zabudowy, w tym koncentrację zabudowy w zasięgu istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, uzupełnianie istniejącej struktury, tworzenie zwartej zabudowy, zapewnienie odpowiedniego dostępu do usług oraz organizację optymalnego dostępu do tras komunikacyjnych – kolejowych, drogowych, rowerowych, w tym transportu zbiorowego;

- koordynacja rozwoju struktur osadniczych w powiązaniu z systemami infrastruktury energetycznej (elektroenergetycznym, gazowym, ciepłowniczym);

- wsparcie poprawy efektywności energetycznej w obiektach zabytkowych, uzasadnione na podstawie oceny możliwości technicznych i rentowności przeprowadzenia działań inwestycyjnych;

- wsparcie poprawy efektywności energetycznej w zakresie sektora wodno-ściekowego oraz odpadowego, poprzez wykorzystanie inteligentnych technologii i procesów zmniejszających zużycie energii oraz procesów umożliwiających produkcję energii;

- wspieranie procesu digitalizacji sektora energetycznego, wdrażania inteligentnych technologii zarządzania energią oraz ich wykorzystania do prognozowania.

Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 4. WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I TECHNOLOGII JEJ MAGAZYNOWANIA, m.in.:

- wsparcie dla wymiany źródeł ciepła wykorzystujących węglowodory, na odnawialne źródła energii lub przyłączenia do zbiorczych systemów zasilania zaopatrywanych ze źródeł nieemisyjnych;

- pobudzanie rozwoju energetyki rozproszonej poprzez wykorzystanie potencjału obszaru województwa do rozwoju OZE, w tym: energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej, a także geotermii płytkiej i głębokiej oraz biogazu;

- ze względu na zachowanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych i zasobów przestrzennych zaleca się zapobiegać lokalizacji przedsięwzięć, związanych z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją energii z OZE, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na terenach wynikających z przepisów prawa oraz na obszarach:

- wynikających z ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wskazane jako proponowane obszary do objęcia ochroną prawną oraz korytarze ekologiczne,

- krajobrazów priorytetowych wynikających z audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego (dokument w fazie opracowywania),

  - obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych, zapewniających utrzymanie bioróżnorodności i spełniających funkcje zatrzymujące oraz spowalniające odpływ wód;

- ograniczenie wsparcia dla wykorzystania biomasy do celów energetycznych, za wyjątkiem biomasy odpadowej;

- współdziałanie na rzecz realizacji projektów związanych z budową elektrowni szczytowopompowych, w szczególności w zakresie ograniczania kolizji przestrzennych oraz konfliktów społecznych;

Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 5. ENERGETYKA OBYWATELSKA, W TYM PROSUMENCI, KLASTRY I SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE, m.in.:

Wsparcie z poziomu regionalnego:

- wsparcie małych podmiotów i organów lokalnych oraz organizacji pozarządowych/pożytku publicznego w tworzeniu społeczności energetycznych;

- promowanie i wzmacnianie współpracy mającej na celu zapewnienie zaopatrzenia w energię obszarów odznaczających się wysokim poziomem aktywności gospodarczej oraz intensywnym rozwojem osadnictwa;

- wspieranie tworzenia i funkcjonowania samobilansujących się klastrów energii opartych na lokalnych sieciach dystrybucyjnych łączących uczestników klastra;

- przygotowanie i uruchomienie narzędzi dofinansowujących, które obejmą refundacje oraz umożliwią otrzymanie gratyfikacji lub ulg na realizację inwestycji w zakresie budowy źródeł opartych na OZE i rozproszonych jednostek źródeł kogeneracyjnych;

- finansowe wsparcie działalności edukacyjnej klastrów energii;

- promowanie i wspieranie wdrażania technologii służących rozwojowi innowacji i digitalizacji w zakresie energetyki, w szczególności magazynowaniu energii oraz wykorzystywaniu jednostek hybrydowych, przy zastosowaniu różnych rozwiązań.

Działania wspierające:

- wsparcie instytucjonalne klastrów energii np. poprzez utworzenie Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Klastrów Energii lub dolnośląskiej izby gospodarczej klastrów energii, mających na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy i wzmocnienie współpracy pomiędzy klastrami.

Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 6. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, m.in.:

- wspieranie, także instrumentami planowania przestrzennego, różnorodności zdolności wytwórczych energii w regionie (dywersyfikacja źródeł energii);

- wsparcie podnoszenia zdolności magazynowania energii w regionie, w tym realizacji elektrowni szczytowo-pompowych;

- wspieranie dywersyfikacji kierunków dostaw energii, a także tworzenia nowych międzynarodowych połączeń energetycznych;

- wspieranie rozwoju i modernizacji systemów energetycznych;

- wsparcie wdrożenia technologii zeroemisyjnych zapewniających bezpieczeństwo energetyczne;

- wspieranie zapewnienia ciągłości dostaw energii i samowystarczalności energetycznej dla infrastruktury krytycznej niezbędnej dla bezpieczeństwa regionu i obywateli, w tym ochrony zdrowia, transportu, ratownictwa, zaopatrzenia w wodę.

Działania wspomagające:

- postuluje się wykorzystanie i utrzymanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności sieci przesyłowych dla podniesienia efektywności i bezpieczeństwa systemu energetycznego;

- prowadzenie analiz odnoszących się do oceny stopnia ubóstwa energetycznego w regionie, także w kontekście niebezpieczeństwa wzrostu cen energii oraz stopnia akceptowalności rozwiązań technologicznych wprowadzanych w wyniku transformacji energetycznej (bezpieczeństwo społeczne).

Kierunki działań w ramach celu operacyjnego 7. INFORMACJA I EDUKACJA, m.in.:

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących energetyki, w szczególności promujących OZE;

- wzmacnianie świadomości w zakresie efektywności energetycznej i stosowania/wykorzystywania źródeł energii opartych na OZE oraz informowanie o możliwościach wykorzystania nowych technologii;

- informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i korzystania z programów finansowych łagodzących wpływ transformacji energetycznej, a także o konieczności zaangażowania własnych środków finansowych w działania związane z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz mitygacją i adaptacją do zmian klimatu;

- podnoszenie świadomości o nieodwracalnych zagrożeniach wynikających z globalnego ocieplenia wynikającego z nadmiernej emisji gazów cieplarnianych;

- propagowanie modelu konsumpcji zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju;

- informowanie mieszkańców o wpływie jakości powietrza na ich zdrowie, wdrażanie uchwał antysmogowych;

- wsparcie dla działań związanych z zalesianiem, zachowaniem i ochroną lasów, gleb oraz innych ekosystemów – działania wpływające na poprawę bioróżnorodności, ze zwróceniem uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego;

- konieczność wypracowania mechanizmu identyfikacji gospodarstw domowych ubogich energetycznie;

- promowanie dobrych praktyk w celu inspirowania społeczeństwa oraz pobudzania kreatywności 
i odpowiedzialności obywateli;

współpraca na wszystkich poziomach (władze krajowe i regionalne, społeczeństwo, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa prywatne) wzmacniająca globalną reakcję na zmiany klimatu

Dokumenty lokalne

Niniejszy dokument wykazuje spójność z celami i założeniami dokumentów strategicznych Gminy Międzybórz, tj.:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIĘDZYBÓRZ NA LATA 2025-2035

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz jest spójny ze „Strategią Rozwoju Gminy Międzybórz na lata 2025–2035”, która zakłada rozwój gminy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Szczególna zgodność obu dokumentów dotyczy działań związanych z poprawą jakości powietrza, rozwojem odnawialnych źródeł energii, zwiększaniem efektywności energetycznej oraz ograniczaniem niskiej emisji. Strategia przewiduje m.in. rozwój OZE, termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, modernizację oświetlenia ulicznego oraz działania edukacyjne w zakresie ekologii. Założenia te są zgodne z celami PGN dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności wykorzystania energii.

Dokumenty pozostają również spójne w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego, rozbudowy ścieżek rowerowych, wspierania elektromobilności oraz działań związanych z adaptacją do zmian klimatu i ochroną zasobów przyrodniczych.

W związku z powyższym PGN stanowi dokument komplementarny wobec Strategii Rozwoju Gminy Międzybórz i wspiera realizację jej celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na obszarze Gminy Międzybórz obowiązuje 17 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
w następujących obrębach:

- Obręb Oska Piła

- Obręb Niwki Książęce

- Obręb Niwki Kraszowskie

- Obręb Ligota Rybińska

- Obręb Kraszów

- Obręb Bukowina Sycowska

- Obręb Międzybórz

- Obręb Klonów

- Obręb Bąków

- Obręb Królewska Wola

- Obręb Dziesławice

- Obręb Hałdrychowice

- Obręb Ose

Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gminy Międzybórz pozostają spójne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), szczególnie w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza, zwiększania efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Zapisy planów umożliwiają stosowanie nowoczesnych i niskoemisyjnych systemów grzewczych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co wspiera realizację działań związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Jednocześnie dokumenty planistyczne uwzględniają rozwój infrastruktury technicznej oraz rozwiązania sprzyjające racjonalnemu gospodarowaniu energią.

Spójność z PGN widoczna jest również w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i adaptacji do zmian klimatu. W planach uwzględnia się ochronę terenów zieleni, obszarów cennych przyrodniczo oraz konieczność zachowania odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej, co wspiera retencję wód opadowych oraz ograniczanie negatywnych skutków zmian klimatu.

Dokumenty planistyczne wspierają również rozwój zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczanie konfliktów funkcjonalnych, ochronę ładu przestrzennego oraz tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury przyjaznej środowisku.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obrębów gminy Międzybórz są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i wspierają realizację lokalnej polityki klimatycznej, energetycznej i środowiskowej.

## Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Podsumowując powyższą prezentację programów i planów i zawartych w nich zapisów kierunkowych dla PGN należy stwierdzić, że ustalenia PGN pozostają w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami politycznymi, prawnymi i gospodarczymi. Działania planu są realizacją celów i działań dokumentów wyższego rzędu.

Zapisy Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz są spójne z aktualnymi programami i strategiami funkcjonującymi na jej obszarze.

Gmina realizując działania zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej wykonuje zadania Programu Ochrony Powietrza obowiązującego w strefie dolnośląskiej. Wszystkie działania zawarte w PGN są konsekwencją POP dla strefy dolnośląskiej.

# Charakterystyka Gminy Międzybórz

## Dane ogólne

Gmina Międzybórz jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Zajmuje powierzchnię 88,62 km² co stanowi 0,44% powierzchni województwa oraz 8,45	% powierzchni powiatu. W granicach gminy zlokalizowane jest miasto Międzybórz będące siedzibą gminy oraz 21 miejscowości wiejskich skupionych w 13 sołectwach. Są to: Bąków, Bukowina Sycowska, Dziesławice, Hałdrychowice, Kamień, Klonów, Kraszów, Królewska Wola, Ligota Rybińska, Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce, Oska Piła, Ose. Sieć osadnicza gminy jest silnie rozdrobniona, w stopniu większym niż przeciętnie w kraju i w województwie.

Gmina leży pomiędzy pasmem Wzgórz Trzebnickich i obszarem Stawów Milickich od zachodu oraz pasmem Wzgórz Ostrzeszowskich od wschodu. Teren Gminy atrakcyjny turystycznie i predysponowany do wypoczynku rodzinnego. Dominującym walorem wypoczynkowym Gminy są duże obszary leśne wchodzące w skład kompleksu Lasów Rychtalskich oraz harmonijny krajobraz rolniczo-leśny. W części zachodniej uzupełniającym walorem krajobrazowym jest urozmaicona rzeźba terenu wraz z licznymi punktami widokowymi. Samo miasto Międzybórz, położone w obniżeniu terenowym, posiada jedną z ładniejszych panoram tzw. Śląska Średniego, której najciekawszym punktem widokowym jest wzgórze Zbójnik (najwyższe wzniesienie Wzgórz Twardogórskich – 272 m n.p.m.).

Cały obszar gminy znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie
i Kotlina Odolańska". W granicach obszaru Gminy znajduje się także rezerwat przyrody „Gola” i obszar natura 2000 „Bór Jodłowy w Goli”, a także pomniki przyrody. Na terenie gminy występują cenne przyrodniczo gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną całkowitą i częściową, co podkreśla wysokie walory środowiskowe tego obszaru.

Z uwagi na niską bonitację gleb i małą opłacalność produkcji rolniczej zmniejsza się rola rolnictwa w działalności gospodarczej Gminy, co z kolei przyczynia się do tego, iż zdecydowana większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej.

Uwarunkowania przyrodnicze oraz walory turystyczno-rekreacyjne i historyczne sprzyjają rozwojowi turystyki rekreacyjnej, pieszej i rowerowej, a także agroturystyki. Gmina posiada potencjał do rozwoju funkcji rekreacyjnych i ekologicznych, opartych na racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz istniejącej infrastruktury.

Rysunek 1. Położenie Gminy Międzybórz

Źródło: Mapy Google

## Dane charakterystyczne

Demografia

Liczba mieszkańców Gminy Międzybórz (powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie) wynosiła 4 969 osób (stan na 31 grudnia 2025 r.). Kobiety stanowiły około 50% ogółu mieszkańców, a współczynnik feminizacji kształtował się na poziomie 100.

Sytuacja demograficzna gminy charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym, co jest zjawiskiem typowym dla wielu gmin o profilu miejsko-wiejskim w regionie. Tendencje te wynikają zarówno z niskiego poziomu urodzeń, jak i postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.

Zmiany liczby mieszkańców Gminy Międzybórz od 2000 r. przedstawiono graficznie na Wykresie 1. Liczba ludności od 2013 r. wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Trend ten stanowi istotne wyzwanie rozwojowe dla gminy i powinien być uwzględniany w planowaniu polityki społecznej, przestrzennej oraz usług publicznych.

Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Międzybórz na przestrzeni lat 2000-2025.

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS, BDL

Gospodarka

Na koniec 2025 r. (wg GUS, BDL) w Gminie Międzybórz funkcjonowało 494 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Najwięcej podmiotów skupiały sekcje (wg PKD 2007): F – Budownictwo – 95 podmiotów, C – Przetwórstwo przemysłowe – 92 podmioty, G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 73. Największą część stanowią firmy mikro – 466, zaś pozostałą część: firmy małe – 24, firmy średnie – 4 podmiotów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 74,5% wszystkich podmiotów.

Struktura branżowa lokalnej gospodarki wskazuje na dominację działalności związanej z budownictwem, handlem i naprawą pojazdów samochodowych. Istotną rolę odgrywają również podmioty świadczące usługi profesjonalne, techniczne oraz rzemieślnicze, a także działalność z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i usług dla ludności. Profil gospodarczy gminy ma charakter lokalny i usługowy, dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz zaplecza rolniczego obszaru.

Zasoby mieszkaniowe

Na terenie Gminy Międzybórz najwyższe zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej występuje w mieście Międzybórz, pełniącym funkcję lokalnego centrum administracyjno-usługowego. W tej części gminy dominuje zabudowa zwarta, obejmująca starsze budynki mieszkalne, w tym obiekty wielorodzinne oraz uzupełniającą je nowszą zabudowę mieszkaniową powstałą w drugiej połowie XX wieku.  Wraz z oddalaniem się od centrum miasta struktura zabudowy ulega stopniowemu rozluźnieniu. Coraz większy udział stanowi zabudowa jednorodzinna, zarówno wolnostojąca, jak i w mniejszym stopniu zabudowa bliźniacza lub szeregowa. Na obszarach wiejskich gminy dominującą formą jest zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, często powiązana z funkcją rolniczą, w tym również zabudowa zagrodowa.

Na koniec 2024 roku na terenie Gminy Międzybórz znajdowały się 1 209 budynki mieszkalne, a liczba mieszkań wyniosła 1 721 (GUS, BDL). Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań osiągnęła 150 335 m². Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 87,4 m², natomiast powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę ukształtowała się na poziomie 32,2 m² (GUS, BDL).

Klimat

Według regionalizacji A. Okołowicza teren gminy należy do regionu śląsko-wielkopolskiego. Obszar ten znajduje się pod wpływem ścierających się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego wyraźnie kształtujących jego klimat, charakteryzujący się dużą zmiennością warunków pogodowych. Położenie regionu na przedpolu Sudetów oraz dominujący wpływ mas z kierunków zachodnich i południowych wpływa na jego uprzywilejowanie termiczne.

Na tle województwa dolnośląskiego klimat gminy wyróżnia się względnie wysokim usłonecznieniem oraz większą suchością. Na suchość klimatu wskazują parametry klimatycznego bilansu wodnego, zwłaszcza półrocza letniego, kiedy zaznacza się wyraźny deficyt wodny.

W gminie Międzybórz dni upalne (z maksymalną temperaturą powyżej 28℃) występują od kwietnia
do września, średnio w poszczególnych miesiącach takich dni występuję od 0,1 (kwiecień) do 7,5 (lipiec). Dni gorące (z temperaturą maksymalną pomiędzy 24℃ a 28℃) mogą występować od kwietnia do października,
z największą częstotliwością przypadającą na sierpień (9,2 dnia). Dni mroźne (z temperaturą maksymalną poniżej 0oC) występują od października do maja, a najczęściej w styczniu (średnio 20,6 dnia).

Struktura opadów w gminie Międzybórz jest charakterystyczna dla typu klimatu umiarkowanego. Opady występują przez cały rok, przy czym największe miesięczne sumy występują w okresie letnim (od maja do września) osiągając średnie sumy od 57 mm (we wrześniu) do 94 mm (w lipcu). Najniższe sumy opadów notuje się od października do kwietnia, kiedy miesięczne sumy nie przekraczają 48 mm. Opady nawalne powyżej
20 mm mogą pojawiać się od kwietnia do listopada. Największa liczba dni suchych (bez opadu) występuje
w październiku (16,9 dnia). Śnieg na terenie gminy pojawiać się może od października do maja. Największa liczba dni ze śniegiem notowana jest w styczniu (9,9 dnia).

W gminie Międzybórz dominuje wiatr z sektora zachodniego-północnego-zachodniego (WNW) oraz północno-zachodniego (NW), a w mniejszym stopniu z sektora zachodniego (W). Wiatr o największych prędkościach również występuje z kierunku zachodniego-północnego-zachodniego (WNW) oraz północno-zachodniego (NW). Najrzadziej występuje wiatr z sektora północno-wschodniego (NE) oraz wschód-północny-wschód (ENE).

Klimat lokalny modyfikowany jest warunkami topograficznymi, bliskością kompleksów leśnych, pól uprawnych i obecnością wód powierzchniowych. W rejonie dolin rzecznych okresowo zalegają chłodne masy powietrza
o zwiększonej wilgotności, stąd częściej aniżeli na wysoczyźnie występują tu przygruntowe przymrozki. Podwyższona wilgotność powietrza oraz częstsze występowanie mgieł i zamgleń towarzyszą też obszarom
o płytszym poziomie wód gruntowych. W miejscach zabudowanych mogą występować podwyższone temperatury powietrza (o 1 - 2℃). Na terenach nieosłoniętych zwiększa się prędkość wiatru. Klimat podlega również lokalnym modyfikacjom, spowodowanym gęstą, wielokondygnacyjną zabudową mieszkalną.

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Międzybórz nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Zaopatrzenie w energię cieplną realizowane jest w oparciu o indywidualne źródła ciepła, takie jak kotłownie lokalne, piece oraz wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. Systemy te zasilają budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki usługowe oraz inne obiekty zlokalizowane na terenie gminy.

W strukturze zużycia energii cieplnej na terenie gminy dominują paliwa stałe i biomasa. Największy udział w bilansie cieplnym ma węgiel, który odpowiada za około 42% zużywanej energii cieplnej. Istotną rolę odgrywa również biomasa (drewno kawałkowe/pellet), której udział wynosi około 38%. Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest przede wszystkim przez gaz – około 11%, oraz pompy ciepła – około 6% oraz energię elektryczną – około 2%. Inne nośniki energii mają obecnie marginalne znaczenie i łącznie odpowiadają za około 1% zużycia energii cieplnej.

Produkcja energii z odnawialnych  źródeł bezemisyjnych (bez wliczania paliw stałych opartych na biomasie) na potrzeby cieplne kształtuje się w gminie na poziomie ponadprzeciętnym w porównaniu z wieloma gminami regionu. Udział energii z bezemisyjnych OZE w bilansie cieplnym wynosi około 6,1%, przy czym dominującą technologią są pompy ciepła. Wykorzystywane są również inne rozwiązania wspierające ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych, w tym instalacje solarne.

W budynkach jednostek gminnych oraz instytucji publicznych do celów grzewczych wykorzystuje się głównie olej opałowy, gaz oraz, w ograniczonym zakresie, węgiel. W ostatnich latach w części obiektów przeprowadzono działania termomodernizacyjne oraz dokonano wymiany kotłów węglowych na źródła gazowe, co przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Podsumowanie najistotniejszych zmian

W okresie od roku bazowego 1990 do roku 2025 na terenie Gminy Międzybórz zaszły istotne zmiany w zakresie zużycia energii, struktury wykorzystywanych nośników energii oraz poziomu emisji zanieczyszczeń. Procesy modernizacyjne, obejmujące termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia wykorzystania paliw wysokoemisyjnych.

Ze względu na ograniczoną dostępność szczegółowych danych dla roku 1990 analizę zmian przeprowadzono również w odniesieniu do roku 2014, który stanowił rok bazowy w pierwotnej wersji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz. Dane dla roku 2014 są bardziej wiarygodne i pozwalają na pełniejsze określenie skali zmian zachodzących w ostatnich latach.

W sektorze budynków użyteczności publicznej i budynków gminnych odnotowano znaczącą poprawę efektywności energetycznej. Jednostkowy wskaźnik zużycia energii cieplnej, wyrażony w kWh/m²·rok, zmniejszył się w 2025 roku o kilkanaście procent w porównaniu z rokiem 2014. Szacuje się natomiast, że względem roku 1990 spadek energochłonności budynków gminnych mógł wynieść nawet około 40%.

Istotnym elementem przemian była zmiana struktury paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków. W 1990 roku praktycznie wszystkie obiekty gminne ogrzewane były przy wykorzystaniu kotłów węglowych. Obecnie znaczna część budynków wykorzystuje gaz ziemny oraz olej opałowy, a udział węgla został ograniczony do pojedynczych obiektów. Jednocześnie wzrasta wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wspomagających systemy grzewcze.

Podobne procesy zachodziły w sektorze mieszkaniowym. W 1990 roku dominującym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania budynków mieszkalnych był węgiel kamienny. Szacuje się, że od tego czasu zużycie węgla w gospodarstwach domowych zmniejszyło się o około 40–50%. W samym okresie 2014–2025 spadek wykorzystania tego paliwa wyniósł około 20%.

Znaczącym zmianom uległo również wykorzystanie gazu ziemnego. W 1990 roku na terenie gminy nie funkcjonowała sieć gazowa, natomiast w latach 2014–2025 wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków mieszkalnych wzrosło około 3,4-krotnie. Wzrost ten był efektem rozbudowy infrastruktury gazowej oraz wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie.

Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2014 roku udział pomp ciepła i kolektorów słonecznych w bilansie energetycznym sektora mieszkaniowego był marginalny i nie przekraczał 1%. W 2025 roku udział pomp ciepła przekroczył 6% całkowitego zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. Wzrost ten należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż przyczynia się zarówno do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jak i poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Przedstawione zmiany wskazują na stopniową transformację energetyczną Gminy Międzybórz, polegającą na ograniczaniu wykorzystania paliw stałych na rzecz paliw niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Proces ten sprzyja realizacji celów krajowej i unijnej polityki klimatycznej oraz poprawie warunków życia mieszkańców.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Infrastruktura elektroenergetyczna na terenie Gminy Międzybórz stanowi istotny element systemu infrastruktury technicznej, warunkujący prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Zapewnienie stabilnych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz realizacji procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Dostawy energii elektrycznej na obszarze gminy realizowane są przez operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A., za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Sieć ta obsługuje zabudowę mieszkaniową, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę techniczną oraz lokalne podmioty gospodarcze. Układ sieci ma charakter rozproszony, co jest typowe dla gmin miejsko-wiejskich
o zróżnicowanej strukturze osadniczej.

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna umożliwia zaspokojenie bieżących potrzeb odbiorców, jednak wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej oraz planowanymi inwestycjami może występować potrzeba dalszej modernizacji i rozbudowy sieci, w szczególności w zakresie zwiększania jej niezawodności oraz dostosowania do rosnących obciążeń. Dotyczy to m.in. wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną związanego z poprawą standardu życia, elektryfikacją ogrzewania, rozwojem elektromobilności oraz upowszechnianiem odnawialnych źródeł energii.

Ważnym kierunkiem działań pozostaje poprawa efektywności energetycznej, w tym modernizacja oświetlenia ulicznego oraz podnoszenie standardów energetycznych budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie rosnące zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wymaga ścisłej współpracy gminy z operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przyłączeniowych oraz bezpieczeństwa pracy sieci.

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej powinien być uwzględniany w dokumentach planistycznych
i strategicznych gminy jako element wspierający zrównoważony rozwój, atrakcyjność inwestycyjną oraz transformację energetyczną Gminy Międzybórz.

Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Międzybórz w 2025 r. oświetlenie uliczne realizowane jest za pomocą 584 szt. opraw oświetleniowych typu LED i 4 opraw sodowych. Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w 2025 r. to 131,821 MWh.

Zaopatrzenie w gaz

Na terenie Gminy Międzybórz operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego jest G.EN. Operator Sp. z o.o. Oddział w Twardogórze.

Najlepiej zgazyfikowaną miejscowością jest Międzybórz. Dostęp do sieci gazowej posiadają również miejscowości Ligota Rybińska oraz Kraszów. Gmina zasilana jest z punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego RCS 74 Garki–Boników.

Sieć gazowa obejmuje przede wszystkim miasto Międzybórz. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), na koniec 2024 r. długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy wynosiła 18,9 km. W mieście funkcjonowało 170 przyłączy do budynków, natomiast na obszarach wiejskich – 24 przyłącza.

Ze względu na brak dostępu do sieci gazu ziemnego na znacznej części terenów wiejskich mieszkańcy korzystają z gazu płynnego LPG (propan-butan), dystrybuowanego zarówno w butlach, jak i za pośrednictwem indywidualnych instalacji zasilanych ze zbiorników przydomowych. Zbiorniki LPG wykorzystywane są głównie do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych położonych poza zasięgiem sieci gazowej.

Zużycie gazu na terenie gminy pozostaje relatywnie niskie, co wynika przede wszystkim z ograniczonego zasięgu sieci gazowej oraz kosztów eksploatacji instalacji opalanych paliwami gazowymi, zwłaszcza gazem płynnym LPG. Pomimo korzystniejszych właściwości środowiskowych w porównaniu z paliwami stałymi, wysoka cena gazu ogranicza jego wykorzystanie do celów grzewczych.

Odmienna sytuacja występuje w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych, w szczególności przygotowywania posiłków. W wielu miejscowościach, pozbawionych dostępu do sieci gazu ziemnego, powszechnie wykorzystywany jest gaz propan-butan w butlach o pojemności 11 kg, dostarczany przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Rozwiązanie to stanowi substytut gazu sieciowego i pozostaje podstawowym źródłem energii gazowej dla wielu gospodarstw domowych na obszarach wiejskich gminy.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Na terenie Gminy Międzybórz funkcjonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. Do jego obowiązków należy zapewnienie zdolności technicznej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także do niezawodnego i ciągłego odprowadzania ścieków.

Gmina Międzybórz posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę wodociągową, zapewniającą dostęp do sieci wodociągowej znacznej części mieszkańców. System zaopatrzenia w wodę opiera się na ujęciach wody oraz sieci wodociągowej obejmującej miasto Międzybórz i miejscowości wiejskie. Jakość oraz ciągłość dostaw wody umożliwiają zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych.

Miasto Międzybórz tworzy aglomerację, czyli obszar, na którym zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującą uchwałą równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji wynosi 4 405, a w jej granicach znajduje się wyłącznie miasto Międzybórz. Aglomerację Międzybórz obsługuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Międzyborzu.

Na terenie miasta Międzybórz została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Aktualnie łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w samej aglomeracji Międzybórz wynosi 29,88 km, w tym:

  - 6,60 km sieci ogólnospławnej grawitacyjnej,

  - 15,88 km sieci sanitarnej grawitacyjnej,

  - 7,4 km sieci sanitarnej tłocznej.

Na terenie sołectw nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W ostatnich latach podejmowane były działania mające na celu rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poprawę efektywności jej funkcjonowania. Istotne znaczenie ma dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ograniczanie strat wody w sieci oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym pompowni i oczyszczalni ścieków. Działania te przyczyniają się zarówno do redukcji zużycia energii, jak i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wspierając realizację lokalnych celów klimatyczno-energetycznych.

Transport i komunikacja

Główną osią komunikacji w Gminie jest droga krajowa nr 25 przebiegająca w kierunku Oleśnicy i Kalisza. Uzupełnieniem systemu są drogi powiatowe oraz gminne obsługujące ruch lokalny i dojazdy do terenów zabudowanych.

Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 355 OSTRÓW Wielkopolski – Grabowno Wielkie. Na terenie Gminy znajdują się stacje kolejowe: Bukowina Sycowska, Międzybórz, Pawłów Wielkopolski.

Sieć drogowa gminy w znacznej części posiada nawierzchnię asfaltową, jednak część dróg lokalnych wymaga dalszych prac modernizacyjnych i poprawy parametrów technicznych, w tym nośności, odwodnienia oraz bezpieczeństwa ruchu. W ostatnich latach realizowane były zadania polegające na modernizacji dróg gminnych i powiatowych oraz poprawie infrastruktury towarzyszącej, w tym chodników i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Transport publiczny na terenie gminy ma charakter ograniczony i opiera się głównie na połączeniach autobusowych realizowanych przez przewoźników zewnętrznych. Wysoki udział transportu indywidualnego w obsłudze potrzeb komunikacyjnych mieszkańców przekłada się na zwiększone zużycie paliw oraz emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Z punktu widzenia celów SECAP/PGN istotnym wyzwaniem pozostaje ograniczanie emisji z transportu poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej, rozwój ruchu pieszego i rowerowego, usprawnienie organizacji ruchu oraz stopniowe promowanie niskoemisyjnych form mobilności.

## Jakość powietrza w Gminie Międzybórz

Gmina Międzybórz znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa dolnośląska. Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Dolnośląskim za rok 2025, nie klasyfikuje terenu gminy do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń związanych z niską emisją. Ostatnie rok z odnotowanymi przekroczeniami zanieczyszczeń (niskoemisyjnych) to 2021 w którym to odnotowano przekroczenia stężeń B(a)P w pyle zawieszonym.

Mimo braku problemu z niską emisją w gminie (dane roczne) mogą zdarzać się chwilowe podwyższone emisję zanieczyszczeń w sezonie zimowym. Główną tego przyczyną jest węgiel i biomasa spalane w kotłach i piecach w gospodarstwach domowych. Energia cieplna  z paliw stałych stanowi w chwili obecnej ponad 81% całkowitej energii grzewczej w gminie. Dodatkowym problemem jest stan i jakość źródeł ciepła. W roku 2026 znajdowało się w gminie 322 kotły pozaklasowe oraz 151 kotłów 3 klasy i 178 klasy 4. Należy mieć na uwadze, że liczba ta może być większa nawet o ok. 50% z uwagi na nie w pełni uzupełnioną bazę CEEB w gminie.

Rodzaje emisji

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska emisja to „wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne”. Emisję zanieczyszczeń do powietrza dzieli się ze względu na następujące kategorie:

- ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

- emisja zorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem urządzeń technicznych – emitorów (np. emisja z kotłowni, z procesów technologicznych prowadzonych przy użyciu wentylacji mechanicznej),

- emisja niezorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza bez pośrednictwa emitorów (np. emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych i inne)

- ze względu na źródło:

- źródła punktowe – wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany; w tym:

  - energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie przemysłowe i komunalne, spalarnie)

  - przemysłowe (np. rafinerie, koksownie, huty, odlewnie, spiekalnie, cementownie, zakłady przemysłu chemicznego, kopalnie)

  - stacje i bazy paliw (napełnianie zbiorników, dystrybucja)

  - lotniska (cykl start-lądowanie, transport na terenie lotniska)

  - porty morskie (ruch statków i holowników)

  - kolejowe stacje rozrządowe (praca lokomotyw spalinowych)

- źródła powierzchniowe – wprowadzanie substancji z instalacji związanych z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym oraz z instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach, ale także emisja niezorganizowana z parkingów, wysypisk śmieci, wypalania traw, spalania liści, innych aktywności okołorolniczych, kopalni odkrywkowych, żwirowni, hałd, lotnisk; w tym:

- źródła liniowe – emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych 
i zużywanymi do tego celu paliwami - drogi i węzły komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu.

- ze względu na miejsce powstania:

- emisja z danego obszaru – emisja powstała na obszarze analizowanym,

- emisja napływowa – emisja pojawiająca się na obszarze badanym a powstała poza jego granicami.

Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji

„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych 
i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Pył PM10 i pył PM2,5

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły 
o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

Pyły PM10 i PM2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.

Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem 
z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych, takich jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego u dzieci.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie uciążliwości ruchu komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw w silnikach pojazdów przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe choroby układu oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony wskaźnik śmiertelności. Kilkuminutowe do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których NO2 występuje w stężeniach 50-100 ppm (94 ÷ 188 mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast stężenie do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie oskrzeli i bardzo złe samopoczucie, a przy stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni następuje śmierć. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na obturacyjne zapalenie płuc było 1,79 razy większe wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 100m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Autorzy badań włoskich stwierdzili, że liczba chorych przyjętych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla w tym dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu astmy oskrzelowej).

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszącym zapachu i kwaśnym smaku. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie SO2 może wystąpić przewlekłe zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zapalenia spojówek. Jego nadmiar zostaje wydalony z organizmu. Dwutlenek siarki (SO2) jest absorbowany przez górne odcinki dróg oddechowych, a z nich dostaje się do krwioobiegu. Wysokie stężenie SO2 w powietrzu (spalanie paliw) może być przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zmniejszonej odporności płuc na infekcje. Bywa zwykle istotnym składnikiem smogu oraz czynnikiem wpływającym na powstawanie pyłu wtórnego.

## Identyfikacja obszarów problemowych

Problem szczegółowy 1

Zużycie energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych z  ogrzaniem  oraz oświetleniem obiektów. Wykorzystanie paliw kopalnych, niski stopień wykorzystania OZE.

Istotnym problemem na terenie gminy jest zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej związane głównie z ich ogrzewaniem. W części obiektów nadal wykorzystywane są źródła ciepła oparte na paliwach kopalnych, w tym węgiel, gaz ziemny oraz olej opałowy. Szczególnie niekorzystne jest stosowanie kotłów węglowych, które generują wysoką emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Dodatkowym wyzwaniem jest niewystarczająca efektywność energetyczna części budynków komunalnych wymagających termomodernizacji. Powoduje to zwiększone zużycie energii oraz wyższe koszty eksploatacji.

Na terenie gminy nie są obecnie wykorzystywane odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej. Brak instalacji OZE ogranicza możliwości redukcji kosztów energii oraz emisji CO₂.

W związku z powyższym konieczna jest modernizacja energetyczna budynków, wymiana źródeł ciepła oraz rozwój instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, co przyczyni się do ograniczenia zużycia energii, poprawy jakości powietrza oraz realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej.

Problem szczegółowy 2

Emisja generowana przez transport

Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM10 oraz PM2,5 (zużycie opon, tarczy sprzęgła, hamulców, nawierzchni).

Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m od drogi, a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Transport drogowy

w istotny sposób wpływa na przemieszczanie się zanieczyszczeń powodujących negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, fundamentów betonowych oraz elementów wykonanych z piaskowca i wapienia.

Na wielkość emisji wpływa przede wszystkim: liczba i wiek pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja ruchu oraz styl jazdy. Wpływ na emisję zanieczyszczeń ma m.in. nieodpowiednia organizacja ruchu, której skutkiem są zatory, obniżenie prędkości i częste zatrzymywanie się i ruszanie. Ponadto, niedostatecznie wykorzystywany jest transport rowerowy, a także transport zbiorowy.

Problem szczegółowy 3

Wysoki udział paliw stałych w ogrzewaniu budynków mieszkalnych oraz konieczność wymiany nieefektywnych źródeł ciepła

Pomimo braku przekroczeń norm jakości powietrza związanych z tzw. niską emisją w ostatnich latach, na terenie Gminy Międzybórz nadal występuje wysoki udział paliw stałych w bilansie energetycznym sektora mieszkaniowego. Zgodnie z dostępnymi danymi ponad 81% energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania budynków pochodzi z węgla i biomasy, co może powodować okresowe pogorszenie jakości powietrza w sezonie grzewczym.

Istotnym problemem pozostaje również stan techniczny źródeł ciepła eksploatowanych przez mieszkańców. Według danych CEEB na terenie gminy funkcjonuje co najmniej:

- 322 kotły pozaklasowe,

- 151 kotłów klasy 3,

- 178 kotłów klasy 4.

Rzeczywista liczba nieefektywnych źródeł ciepła może być wyższa ze względu na niepełne dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz użytkowanie innych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową dla województwa dolnośląskiego od 1 lipca 2024 r. nie można użytkować kotłów pozaklasowych, natomiast od 1 lipca 2028 r. konieczna będzie wymiana kotłów klasy 3 i 4. Oznacza to potrzebę dalszej intensyfikacji działań związanych z modernizacją systemów grzewczych oraz wsparciem mieszkańców w procesie wymiany źródeł ciepła.

Dodatkowym wyzwaniem jest stosunkowo niewielki udział odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do celów grzewczych. Chociaż udział energii cieplnej pochodzącej z OZE wynosi około 6%, a najczęściej wykorzystywaną technologią są pompy ciepła, dalszy rozwój tego sektora jest niezbędny dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Barierę stanowią przede wszystkim wysokie koszty inwestycyjne oraz ograniczenia związane z rozwojem infrastruktury energetycznej.

W związku z powyższym konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

Poniższa tabela wskazuje potencjalne zagrożenia pod kątem uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na realizację planowanych działań.

| Uwarunkowania wewnętrzne | Uwarunkowania zewnętrzne |
| --- | --- |
| Ograniczona ilość środków finansowych na szerszą realizację działań. | Głównym zagrożeniem dla realizacji PGN jest ograniczona ilość środków zewnętrznych możliwych do pozyskania na realizację działań. |
| W dalszym ciągu niewystarczająca świadomość społeczna dotycząca ograniczania zużycia energii i likwidacji niskiej emisji. | Odmowy Tauron Dystrybucja S.A. podłączeń OZE do sieci elektroenergetycznej lub długie terminy na podanie energii do sieci. |

## Aspekty organizacyjne i finansowe

Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie

Realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej stanowi najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap realizacji zarówno w sensie technicznym jak i finansowym. Przebieg działań oraz związane z nimi postępy Gminy związane są głównie z odpowiednim zarządzaniem w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Za realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz.

W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez Plan konieczna jest współpraca wielu struktur Gminy, podmiotów tu działających, a także indywidualnych użytkowników energii. Klucz do sukcesu stanowi odpowiednia koordynacja działań wszystkich uczestników procesu. Do głównych działań koordynacyjnych będzie należało:

- gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,

- monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie Gminy,

- kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu,

- sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań,

- prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych zadań zawartych w Planie,

- rozwijanie zagadnień zarządzania energią w Gminie oraz planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,

- dalsze prowadzenie oraz ekspansja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności zagadnień dotyczących gazów cieplarnianych).

Realizacja poszczególnych działań przypadać będzie na poszczególne referaty Urzędu Gminy.

Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze",  w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła  i termomodernizację budynku.

Należy także zauważyć, że funkcje doradcze w zakresie gospodarki niskoemisyjnej są sprawowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach funkcjonowania systemu doradców energetycznych.

Interesariusze Planu

Zidentyfikowano następujące główne grupy interesariuszy Planu to:

- Radni gminy, pracownicy UMiG,

- Firmy i instytucje, w tym przedsiębiorstwa związane z gospodarką komunalną - jednostki realizujące część działań związanych z efektywnością energetyczną, stanowią grupę, w której działania edukacyjno-informacyjne powinny być realizowane w dużym stopniu, wskazując potencjalne możliwości działań i finansowania przedsięwzięć.

- Przedsiębiorstwa produkcyjne - grupa nie objęta planem jednak działania edukacyjno-informacyjne powinny również być realizowane dla tej grupy.

- Mieszkańcy Gminy - grupa, która w różny sposób wykorzystuje energię (m.in. użytkownicy budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, kierowcy), działania gminy powinny zmierzać do ścisłej współpracy z mieszkańcami zarówno w ramach edukacji jak i przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednocześnie należy brać pod uwagę utrudniony sposób pozyskiwania danych od tej grupy z uwagi na rozporoszony charakter.

- Organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne funkcjonujące na terenie gminy.

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach:

- strona internetowa urzędu gminy,

- informacje podawane na posiedzeniach Rady Gminy Międzybórz, spotkaniach z mieszkańcami,

- materiały prasowe,

- spotkania tematyczne informacyjne.

Współuczestnictwo interesariuszy w realizacji Planu.

Głównym przejawem współuczestnictwa interesariuszy w realizacji Planu będzie:

- Opiniowanie realizacji Planu.

- Rozstrzyganie wniosków zgłaszanych, jako aktualizacja działań Planu.

- Identyfikowanie nowych przedsięwzięć i działań Planu.

- Wnioskowanie zmian w Planie.

- Promowanie gospodarki niskoemisyjnej w swoich środowiskach.

Ważną grupą interesariuszy będą realizujący zadania wynikające z Planu (np. mieszkańcy, którzy korzystają 
z dofinansowania na wymianę źródła ciepła) - w tym przypadku przejawem potwierdzenia współuczestnictwa będzie dokument formalny w postaci umowy, porozumienia itp. określający zakres zadania i wymagania, co do beneficjenta.

Pozostali interesariusze: mieszkańcy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji, mediów itp. nie będą składali żadnej formalnej deklaracji współpracy - będą tzw. interesariuszami dobrowolnymi, którzy mogą zgłaszać uwagi, wnioski do planu, przedstawiać swoje opinie itp. Środkiem przekazu informacji będzie strona internetowa, na której będą pojawiać się informacje o Planie. Gmina będzie wykorzystywać dla pozyskania informacji także spotkania z mieszkańcami, pikniki, itp. Jedną z form pozyskania opinii tej najszerszej grupy interesariuszy będzie ankietyzacja podczas prowadzanych akcji informacyjnych i promocyjnych.

Źródła finansowania

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych niezbędnych na jego realizację. Ma to szczególne

znaczenie w przypadku wdrażania PGN, ponieważ zakłada on działania odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z mieszkańcami.

Podstawowe źródła finansowania zadań opisanych w PGN:

- środki własne Gminy Międzybórz,

- środki wnioskodawcy,

- środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich,

- środki komercyjne.

Należy pamiętać, iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią.

Przewiduje się poza środkami Gminy Międzybórz, następujący pakiet możliwych źródeł finansowania działań zapisanych w PGN:

Pakiet krajowy:

- Budżet Państwa,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Programy operacyjne krajowe,

Pakiet regionalny:

- Budżet Województwa,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027.

Pakiet alternatywny:

- Kredyty preferencyjne,

- Kredyty komercyjne,

- Własne środki inwestorów.

Najważniejsze narzędzia finansowania zadań opisanych w PGN przedstawiono w rozdziale 12.

Należy, jednakże zwrócić uwagę, iż pozyskanie konkretnego dofinansowania zależy od rodzaju projektu. Rozdział 8 zawiera katalog możliwych rozwiązań. Nie wszystkie jednak będą mogły być w efekcie wykorzystane przez Gminę Międzybórz ze względów formalnych bądź merytorycznych.

Katalog stanowi wyłącznie pakiet potencjalnych możliwości wsparcia Gminy lub innych wnioskodawców.

Środki finansowe na monitoring i ocenę.

W chwili obecnej nie ma finansowania monitoringu i oceny PGN ze  środków  NFOŚiGW i WFOŚiGW we Wrocławiu Wiele działań w zakresie monitoringu będzie związanych z wykonywaniem bieżących zadań pracowników Urzędu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Gmina będzie w tym procesie potrzebowała zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego w obszarze m.in.: inwentaryzacji terenowej oraz przygotowania aktualizacji Planu.

# Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji i energii w roku bazowym

Według zaleceń WFOŚiGW we Wrocławiu rok bazowy powinien pozostać bez zmian. W związku z tym wszystkie dane wynikowe dotyczące zużycia energii końcowej, produkcji energii z OŹE oraz  wielkość emisji zanieczyszczeń w gminie (całkowite) pozostają niezmienione w stosunku do pierwotnej wersji PGN. Rokiem bazowym jest 1990. Dla tego roku oszacowano ww. wielkości.

Z przeprowadzonych analiz w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz” wynika, że głównym źródłem zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w roku bazowym 1990 był sektor mieszkaniowy, oparty głównie na indywidualnych źródłach ciepła wykorzystujących paliwa stałe. Dominującym nośnikiem energii był węgiel kamienny.

Łączna emisja CO₂ na terenie gminy w 1990 roku wyniosła 12 345,69 Mg CO₂/rok, z czego sektor mieszkaniowy odpowiadał za 11 710,69 Mg CO₂/rok, czyli ponad 95% całkowitej emisji związanej z niską emisją.

Całkowite zużycie energii cieplnej oszacowano na około 104 704 GJ rocznie, co odpowiada ok. 29 084 MWh/rok. Największy udział w zużyciu energii przypadał na budynki mieszkalne ogrzewane indywidualnymi kotłami węglowymi i tradycyjnymi piecami.

Analiza wykazała również, że ponad 55% budynków mieszkalnych stanowiła zabudowa starsza niż 45 lat, charakteryzująca się niską efektywnością energetyczną. Jednocześnie wskazano, że głównym problemem środowiskowym pozostawała tzw. niska emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

W PGN założono stopniowe ograniczanie wykorzystania paliw stałych, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Dane z roku 2026 wskazują, że nastąpiła zmiana struktury wykorzystana paliw na potrzeby grzewcze. Znacząco zmalało zużycie węgla na rzecz biomasy, gazu oraz pomp ciepła.

# Raport weryfikacyjny z realizacji działań w latach 2015 – 2020 oraz 2021-2025 (ewaluacja).

Oceny realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz dokonano zgodnie z metodologią przyjętą w pierwotnej wersji dokumentu, w formule ex post, po zakończeniu okresu obowiązywania PGN do roku 2020 oraz z uwzględnieniem stanu realizacji zadań na koniec roku 2025.

Monitoring realizacji PGN prowadzony był w oparciu o dostępne dane sprawozdawcze dotyczące realizacji inwestycji, w tym informacje wynikające z realizacji Programu Ochrony Powietrza oraz dokumentację projektową i finansową poszczególnych zadań.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia stopień i zakres realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w PGN, według stanu na koniec 2020 r. oraz 2025 r.

Ocena stopnia realizacji zadań

Analiza realizacji działań wskazuje, że Gmina Międzybórz zrealizowała część kluczowych przedsięwzięć przewidzianych w pierwotnej wersji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Największy zakres wykonanych działań dotyczył poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji infrastruktury oświetleniowej niemniej dopiero po roku 2020 (do roku 2020 nie zrealizowano żadnych wyznaczonych w pierwotnym harmonogramie PGN).

W latach 2021–2025 zrealizowano głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. J. Badury w Międzyborzu oraz częściowo wykonano działania termomodernizacyjne w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego, wymieniając oprawy na energooszczędne źródła światła LED. Działanie to przyczyniło się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacyjnych systemu oświetlenia publicznego.

Zrealizowano również działania związane z organizacją transportu publicznego we współpracy z samorządami sąsiednimi i Powiatem Oleśnickim, wspierając rozwój bardziej zrównoważonych form mobilności na terenie gminy.

Dodatkowo po roku 2020 realizowano przedsięwzięcia niewskazane w pierwotnym harmonogramie PGN, obejmujące m.in. modernizację oświetlenia ulicznego (350 punktów świetlnych), wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły wykorzystujące biomasę, gaz i pompy ciepła, a także termomodernizację wybranych budynków komunalnych. Działania te przyczyniły się do ograniczenia zużycia energii finalnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zadania niezrealizowane

Nie wszystkie przedsięwzięcia przewidziane w pierwotnej wersji PGN zostały zrealizowane. Dotyczy to przede wszystkim termomodernizacji budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, częściowej termomodernizacji wybranych szkół i przedszkola oraz działań związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych.

Nie wykonano również planowanych audytów energetycznych i dokumentacji projektowych dla części obiektów użyteczności publicznej. Przyczyną niezrealizowania części przedsięwzięć były przede wszystkim ograniczenia finansowe, zmiany priorytetów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Sektor mieszkaniowy

Istotnym elementem działań niskoemisyjnych realizowanych na terenie gminy była wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. W analizowanym okresie mieszkańcy sukcesywnie zastępowali kotły na paliwa stałe nowoczesnymi źródłami ciepła, w tym kotłami gazowymi, kotłami na biomasę oraz pompami ciepła. Działania te przyczyniają się do ograniczania niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza.

Wnioski

Przeprowadzona analiza wskazuje, że cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostały zrealizowane częściowo. Największe postępy osiągnięto w zakresie termomodernizacji budynków publicznych, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany źródeł ciepła.

Poza zadaniami ujętymi w pierwotnej wersji PGN gmina realizowała również dodatkowe działania niskoemisyjne, obejmujące m.in. modernizację oświetlenia ulicznego, wymianę kotłów oraz termomodernizację wybranych obiektów.

Część planowanych przedsięwzięć, w szczególności związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz audytami energetycznymi, nie została zrealizowana i powinna zostać uwzględniona w dalszych działaniach gminy. Stopień osiągnięcia efektów energetycznych i ekologicznych przedstawiono w kolejnych rozdziałach dokumentu.

Tabela 3. Realizacja zadań z pierwotnej wersji PGN

| Lp. | Działanie | Stan zadania | Rok realizacji | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania inwestycyjne |  |  |  |  |
| 1 | Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. J. Badury w Międzyborzu. | Zrealizowano | 2023 | 9 604 969,06 zł |
| 2 | Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu. | Zrealizowano | 2023 | 287 815,10 zł |
| 3 | Głęboka termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. | Nie zrealizowano | - | - |
| 4 | Częściowa termomodernizacja budynków szkół i przedszkola w zakresie dotąd niewykonanym. | Nie zrealizowano | - | - |
| 5 | Ulepszenie energetyczne budynków publicznych, z rozważeniem montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych. | Nie zrealizowano | - | - |
| 6 | Modernizacja lub rozbudowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na ulicach, drogach publicznych i terenach publicznych. | Zrealizowano | 2025 | 391 140,00 zł |
| 7 | Organizacja transportu publicznego we współpracy z gminami ościennymi i Starostwem Powiatowym w Oleśnicy. |  | 2025 | 48 000 zł |
| Audyty energetyczne i projekty |  |  |  |  |
| 1 | Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu, | Nie zrealizowano | - | - |
| 2 | Przedszkola Bajka w Międzyborzu, | Zrealizowano |  |  |
| 3 | Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o., | Nie zrealizowano | - | - |
| 4 | Gimnazjum Samorządowego im. Polskich Noblistów w Międzyborzu, | Nie zrealizowano | - | - |
| 5 | Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, | Nie zrealizowano | - | - |
| 6 | Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej, | Nie zrealizowano | - | - |
| 7 | Szkoły Podstawowej w Kraszowie. | Nie zrealizowano | - | - |

źródło: UMiG Międzybór

Efekt ekologiczny dla wszystkich ww. zadań oraz zadań dodatkowych obliczono w kolejnym rozdziale.

# Analiza osiągniętych i planowanych celów (efektów ekologicznych).

W niniejszym rozdziale przedstawiono wartości wynikowe wpływu realizacji zadań wyznaczonych w pierwotnej wersji PGN oraz zadań dodatkowych, spójnych z tymi zadaniami, na osiągnięcie celów do roku 2020 oraz 2030 odniesione do wielkości z roku bazowego.  Dodatkowo obliczono stopień osiągnięcia celów na rok 2025.

Dla roku bazowego wyznaczono dane: energia końcowa w gminie łącznie [MWh/rok], produkcja energii z OŹE w gminie łącznie [MWh/rok], wielkość emisji w tym CO2. Wartości posłużyły do obliczeń efektów ekologicznych dla nowych zadań i zadań zrealizowanych.

Wszelkie obliczenia przedstawione w poniższych tabelach  można prześledzić w pliku obliczeniowym -załącznik 1,  natomiast opis metodologii obliczeń znajduje się w dalszej części rozdziału. Dane i informacje na podstawie których dokonano obliczeń zostały pozyskane od Urzędu Gminy Międzybórz  i/lub innych jednostek zaangażowanych w realizację zadań PGN.

Poniższe obliczenia   pokazują   stopień osiągnięcia efektów ekologicznych po zrealizowaniu zadań do roku 2020 , do roku 2025 oraz stan zużycia energii  końcowej i emisji zanieczyszczeń w roku docelowym 2030.

## Stopień osiągnięcia celów w latach 2015-2020 oraz 2015-2025

Tabela 4. Podsumowanie celów osiągniętych i planowanych w wyniku realizacji działań niskoemisyjnych w gminie Międzybórz

| Zakres | Roczna oszczędność energii | Roczna produkcja energii z OZE | Roczne zmniejszenie emisji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MWh/rok] | [MWh/rok] | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Cele zaplanowane wg pierw. wer. PGN do roku 2020 (wagowo) | 4362,66 | 1454,22 | 1,47 | 1,41 | 1851,85 | 0,01 | 44,57 | 38,00 | 80,01 |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (wagowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cele zrealizowane w latach 2021-2025 (wagowo) | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,00 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |
| Cele zrealizowane w latach 2021-2025 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 35,1% | 73,7% | 240,2% | 238,9% | 46,8% | 36,6% | 8,7% | 2,7% | 45,8% |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (wagowo) | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,00 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 35,1% | 73,7% | 240,2% | 238,9% | 46,8% | 36,6% | 8,7% | 2,7% | 45,8% |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 5,3% | 3,9% | 36,0% | 35,8% | 7,0% | 5,5% | 1,3% | 0,4% | 6,9% |

Źródło: obliczenia własne na podst. danych z UMiG Międzybórz (patrz: Załącznik 1).

## Planowane osiągnięcie celów do roku docelowego 2030

Tabela 5. Planowane osiągnięcie efektów ekologicznych za lata 2015-2030 w odniesieniu do roku bazowego z wartościami efektów ekologicznych dla nowych zadań.

| Wskaźniki ilościowe dla poszczególnych działań w gminie 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia końcowa uniknięta [MWh/rok] | Produkcja energii z OŹE | Redukcja emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [MWh/rok] | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i infrastruktura publiczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głęboka termomodernizacja budynku - siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. (obejmująca ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej oraz rozważanie montażu pompy ciepła). Zadanie bez zmian z poprzedniej wersji PGN | 284,85 | 45,72 | 0,11 | 0,10 | 36,82 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,90 |
| 2 | Termomodernizacja budynków publicznych, z rozważeniem montażu pompy ciepła. Zadanie bez zmian z poprzedniej wersji PGN. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej i Szkoła Podstawowa w Kraszowie. | 473,05 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 51,31 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,49 |
|  | Działanie 1 łącznie | 757,90 | 45,72 | 0,16 | 0,15 | 88,13 | 0,00 | 0,23 | 0,13 | 1,39 |
| DZIAŁANIE 3. Ograniczenie emisji pyłów i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły Ekoprojekt na biomasę. W ramach programu „Czyste powietrze”. Założono 10 szt./rok | 1022,22 | 817,78 | 0,68 | 0,50 | 334,88 | 0,00 | 1,47 | 0,11 | 8,35 |  |
| 2 | Termomodernizacje. Docieplenie przegród budynku, wymiana okien i drzwi. Realizacja zadania w ramach programu „Czyste powietrze”. Założono 20 szt./rok | 782,25 | - | 0,91 | 0,68 | 413,50 | 0,00 | 1,82 | 0,50 | 11,21 |  |
| 3 | Montaż pomp ciepła. 10 szt./rok. Min. 5 kW każda. Realizacja zadania w ramach programu „Czyste powietrze”. | 239,83 | 312,50 | 0,23 | 0,17 | 50,92 | 0,00 | 0,45 | 0,12 | 2,78 |  |
| 4 | Montaż fotowoltaiki. 5 szt./rok mikroinstalacji fotowoltaiczych w budynkach jednorodzinnych o mocy od 2 do 10 KW. Do obliczeń przyjęto średnio 6 kW. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Działanie 3 łącznie |  | 2044,29 | 1280,28 | 1,82 | 1,35 | 882,25 | 0,00 | 3,74 | 0,73 | 22,33 |  |
| Całkowity efekt ekologiczny |  | 3 560,09 | 1 326,00 | 1,98 | 1,50 | 970,37 | 0,0020 | 3,97 | 0,86 | 23,72 |  |
| Wskaźniki ilościowe i jakościowe w odniesieniu do wartości całkowitych w gminie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  | Energia końcowa [MWh/rok] | Produkcja energii z OŹE | Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [MWh/rok] | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |  |
| Wartości w roku bazowym (cała gmina) |  | 29 084,42 | 0,00 | 9,78 | 9,40 | 12 345,69 | 0,04 | 297,147 | 253,31 | 533,42 |  |
| Cel osiągnięty po zrealizowaniu działań 2015-2020 (ilościowo) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wartość osiągnięta po zrealizowaniu działań 2015-2020 - cała gmina |  | 29 084,42 | 0,00 | 9,78 | 9,40 | 12 345,69 | 0,04 | 297,15 | 253,31 | 533,42 |  |
| Redukcja [%] w roku 2020 w stosunku do wartości całkowitych w gminie w roku bazowym (w przypadku OŹE - wzrost). Wartości osiągnięte. |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| Cel osiągnięty po zrealizowaniu działań 2021-2025 (ilościowo) |  | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,002 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |  |
| Wartość osiągnięta po zrealizowaniu działań 2015-2025 - cała gmina |  | 27 551,73 | 1 071,40 | 6,26 | 6,03 | 11 478,94 | 0,04 | 293,28 | 252,27 | 496,81 |  |
| Redukcja [%] w roku 2025 w stosunku do wartości całkowitych w gminie w roku bazowym (w przypadku OŹE - wzrost). Wartości osiągnięte. |  | 5,27% | 3,89% | 36,04% | 35,83% | 7,02% | 5,50% | 1,30% | 0,41% | 6,86% |  |
| Całkowity efekt ekologiczny zrealizowany+planowany w latach 2015-2030 (ilościowo/masowo) |  | 5 092,78 | 2 397,40 | 5,51 | 4,87 | 1 837,13 | 0,004 | 7,84 | 1,91 | 60,33 |  |
| Wartość planowana w gminie łącznie w roku docelowym z uwzględnieniem zrealizowanych działań w latach 2015-2030 (w odniesieniu do wartości z roku bazowego) |  | 23 991,64 | 2 397,40 | 4,28 | 4,53 | 10 508,57 | 0,03 | 289,31 | 251,41 | 473,09 |  |
| Redukcja [%] w roku 2030 w stosunku do wartości całkowitych w gminie w roku bazowym (w przypadku OŹE - wzrost). Wartości planowane. |  | 17,51% | 9,99% | 56,28% | 51,81% | 14,88% | 10,54% | 2,64% | 0,75% | 11,31% |  |

Źródło: Opracowanie własne (patrz: załącznik 1)

## Metodologia wyznaczania osiągniętych efektów ekologicznych

W celu umożliwienia monitorowania wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i zmniejszenia emisji CO2 w odniesieniu do ustalonego roku bazowego opracowano poniżej przedstawioną metodologię temu służącą. Ułatwi ona  także wprowadzanie jakichkolwiek zaistniałych zmian (wpisywanie nowych zadań) dla których konieczne będzie przeliczenie efektów ekologicznych (aktualizacja celów). Integralną część niniejszego opracowania stanowi załącznik nr  1 w wersji elektronicznej  „Efekty ekologiczne – obliczenia”, który w połączeniu z poniższym opisem stanowi narzędzie do monitorowania i aktualizowania celów i wskaźników wyznaczonych w PGN.

Ogólna metodologia wyznaczania osiągniętych efektów ekologicznych przy czym dokładne obliczenia przedstawiono w pliku obliczeniowym (załącznik 1):

Dla zabiegów termomodernizacyjnych przyjmuje się następujące wartości redukcji zużycia energii końcowej:

| Rodzaj zabiegu termomodernizacyjnego | Ocieplenie stropu/dachu | Ocieplenie ścian | Ocieplenie stropu nad piwnicą | Wymiana okien i drzwi | Automatyka pogodowa i urządzenia regulacyjne | Kompleksowa modernizacja inst. co. i cwu | Wymiana źródła ciepła (wzrost sprawności) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopień redukcji energii | 5-15% | 10-20% | 2-5% | 10-15% | 5-15% | 10-15% | 5-50% |

Efekt ekologiczny dla zużycia energii stanowi różnicę zużycia przed wykonaniem działań termomodernizacyjnych i po ich wykonaniu. Wartości redukcji wyznacza się mnożąc poszczególne stopnie redukcji dla każdego z ww. zabiegów, a następnie przez łączną ilość inwestycji w gminie. Wartość wynikowa iloczynu daje łączny stopień redukcji zużycia energii. W przypadku braku informacji szczegółowej dot. stopnia redukcji dla każdego z zabiegów (np. z audytu energetycznego) przyjmuje się uśrednioną wartość z ww. zakresów. W przypadku wymiany źródła ciepła na nowe przyjmuje się następujące wzrosty sprawności: węgiel i biomasa (Ecodesign) – 25%, olej opałowy i gaz – 30%, ogrzewanie elektryczna i sieć ciepłownicza (węzeł cieplny) – 40%. Wartość wyjściową (obliczeniową) dla działań wśród mieszkańców stanowi ilość energii cieplnej końcowej zużywanej przez 1 typowe gospodarstwo w gminie, a w przypadku budynku gminnego wyznaczone dla niego w BEI zużycie energii w roku bazowym.

Efekt ekologiczny dla emisji zanieczyszczeń stanowi różnicę wyliczonych emisji zanieczyszczeń dla energii wyznaczonych jak w powyższym akapicie, przed wykonaniem działań termomodernizacyjnych i po ich wykonaniu wg odpowiednio dobranych  dla danego rodzaju paliwa i kotła/paleniska wskaźników emisji – patrz. tabela poniżej „Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw i typów kotłów”.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla paleniska/kotła przed wymianą w przypadku działań dla mieszkańców i  braku dokładnego określenia typu kotła/pieca jak również w przypadku zastępowania energii z paliw kopalnych OŹE (pompy ciepła, kolektory słoneczne) przyjmuje się domyślnie dla zasypowych ręcznych, kotłów pozaklasowych, węglowych.

W przypadku wymiany oświetlenia ulicznego z sodowego na LED redukcję zużycia energii oszacowano na ok. 60% dla jednego punktu świetlnego, dla którego bieżące zużycie stanowi wartość uśrednioną dla 1 punktu świetlnego w gminie i mnoży tą wartość przez ilość wymian. Unikniętą emisję oblicza się j.w. przyjmując wskaźniki emisji dla energii elektrycznej.

W przypadku montażu pomp ciepła zakłada się uzysk energii cieplnej ok. 1,25 MWh/(1kW*1rok). Jest to uśredniona wartość produkcji energii dla pomp ciepła wg wartości podawanych przez producentów pc. Wartość ta przemnożona przez łączną liczbę zainstalowanej mocy stanowi efekt ekologiczny.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej analogicznie j.w. przy założeniu uzysku z 1 kWp instalacji około 1 MWh/rok. Unikniętą emisję oblicza się mnożąc obliczoną ilość energii przez wskaźnik emisji dla dwutlenku węgla.

W przypadku montażu kolektorów słonecznych przyjmuje się uzysk energii cieplnej z 1m2 powierzchni kolektora około 525 kWh/rok, co przemnożone przez ilość zainstalowanych m2 kolektorów daje efekt ekologiczny. Emisję unikniętą oblicza się redukując emisję z dotychczasowego źródła c.w.u. (w przypadku braku możliwości określenia - domyślnie – kocioł węglowy, pozaklasowy).

Należy pamiętać, że są obliczone wartości są przybliżone, aby otrzymać bardziej dokładne obliczenia efektu ekologicznego należy opracować audyt energetyczny dla każdego z przeznaczonych do termomodernizacji budynków.

Do obliczeń efektów ekologicznych w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w kotłach/piecach wykorzystano normę PN EN 303-5:2012. Zawarte w niej wskaźniki dotyczące kotłów spełniającą wymagania tzw. Ekoprojektu - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Tabela 6. Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw i typów kotłów

| Niekreślony typ pieca, Paliwo - gaz, olej opałowy oraz ogrzewanie elektryczne i sieciowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 [g / GJ] | PM2,5 [g / GJ] | CO2 [g / GJ] | BaP [g / GJ] | SO2 [g / GJ] | Nox [g / GJ] | CO [g / GJ] |
| Ogrzewanie gazowe | 1,20 | 1,20 | 52000,00 | 0,00 | 0,30 | 51,00 | 26,00 |
| Ogrzewanie olejowe | 1,90 | 1,90 | 76000,00 | 0,00 | 70,00 | 51,00 | 57,00 |
| Ogrzewanie elektryczne | 0,00 | 0,00 | 230833,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miejska sieć ciepłownicza | 0,00 | 0,00 | 93740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indywidualny piec C.O., Paliwo - Węgiel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PM10 [g / GJ] | PM2,5 [g / GJ] | CO2 [g / GJ] | BaP [g / GJ] | SO2 [g / GJ] | Nox [g / GJ] | CO [g / GJ] |
| zas.ręczne kotły pozaklasowe | 400,00 | 398,00 | 91000,00 | 0,23 | 400,00 | 110,00 | 4600,00 |
| zas. automatycznie kotły pozaklasowe | 240,00 | 220,00 | 95000,00 | 0,15 | 282,80 | 150,00 | 2000,00 |
| zas. ręczne, kotły - klasa 3 | 200,00 | 150,00 | 91000,00 | 0,20 | 400,00 | 110,00 | 2466,78 |
| zas. ręczne, kotły - klasa 4 | 49,50 | 47,03 | 91000,00 | 0,08 | 200,00 | 110,00 | 860,00 |
| zas. ręczne, kotły - klasa 5 | 23,68 | 23,33 | 104000,0 | 0,05 | 0,00 | 202,00 | 345,35 |
| zas. ręczne, kotły - klasa Ecodesign | 23,68 | 23,33 | 104000,0 | 0,05 | 0,00 | 202,00 | 345,35 |
| zas. automatyczne kotły - klasa 3 | 49,34 | 48,60 | 92000,00 | 0,08 | 282,80 | 340,00 | 1140,00 |
| zas. automatyczne kotły - klasa 4 | 23,68 | 23,33 | 92000,00 | 0,05 | 200,00 | 340,00 | 670,00 |
| zas. automatyczne kotły - klasa 5 | 15,79 | 15,55 | 92000,00 | 0,01 | 0,00 | 190,00 | 246,88 |
| zas. automatyczne kotły - Ecodesign | 15,79 | 15,55 | 92000,00 | 0,01 | 0,00 | 190,00 | 246,88 |
| Indywidualny piec C.O., Paliwo - Biomasa/Drewno |  |  |  |  |  |  |  |
| zas.ręczne kotły pozaklasowe | 760,00 | 740,00 | 0,00 | 0,12 | 11,00 | 80,00 | 4000,00 |
| zas. automatycznie kotły pozaklasowe | 760,00 | 740,00 | 0,00 | 0,12 | 11,00 | 80,00 | 4000,00 |
| zas. ręczne, kotły - klasa 3 | 108,00 | 102,60 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 80,00 | 2850,00 |
| zas. ręczne, kotły - klasa 4 | 49,50 | 47,03 | 0,00 | 0,07 | 10,00 | 110,00 | 592,03 |
| zas. ręczne, kotły - klasa 5 | 36,00 | 34,20 | 0,00 | 0,05 | 10,00 | 130,00 | 440,00 |
| zas. ręczne, kotły - klasa Ecodesign | 36,00 | 34,20 | 0,00 | 0,05 | 10,00 | 130,00 | 440,00 |
| zas. automatyczne kotły - klasa 3 | 49,50 | 47,03 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 115,00 | 670,00 |
| zas. automatyczne kotły - klasa 4 | 23,68 | 23,33 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 341,00 | 493,36 |
| zas. automatyczne kotły - klasa 5 | 18,00 | 17,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 246,88 |
| zas. automatyczne kotły - Ecodesign | 18,00 | 17,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 246,88 |
| Piec kaflowy, Paliwo - Węgiel |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 106,00 | 26,50 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 17,60 | 4,40 | 92000,00 | 0,01 | 0,00 | 170,00 | 830,00 |
| Koza (na drewno, węgiel), Paliwo - Węgiel |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 106,00 | 26,50 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 17,60 | 4,40 | 92000,00 | 0,01 | 0,00 | 170,00 | 830,00 |
| Koza (na drewno, węgiel), Paliwo - Drewno |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 168,00 | 42,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 75,00 | 950,00 |
| Kominek, Paliwo - Biomasa/Drewno |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 168,00 | 42,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 75,00 | 950,00 |
| Trzon kuchenny, Paliwo - Węgiel |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 106,00 | 26,50 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 17,60 | 4,40 | 92000,00 | 0,01 | 0,00 | 170,00 | 830,00 |
| Trzon kuchenny, Paliwo - Drewno |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 168,00 | 42,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 75,00 | 950,00 |
| Inne, Paliwo - Węgiel |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 424,00 | 106,00 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 106,00 | 26,50 | 104000,0 | 0,26 | 450,00 | 100,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 17,60 | 4,40 | 92000,00 | 0,01 | 0,00 | 170,00 | 830,00 |
| Inne, Paliwo - Biomasa/Drewno |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawność cieplna poniżej 80 proc. | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Sprawność cieplna co najmniej 80 proc | 672,00 | 168,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Wyposażony w urządzenie redukujące emisję | 168,00 | 42,00 | 0,00 | 0,13 | 20,00 | 60,00 | 5250,00 |
| Spełniający wymagania Ekoprojektu | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 75,00 | 5250,00 |

Źródło: norma PN EN 303-5:2012 (Wskaźniki emisji wyznaczone dla nowych kotłów według normy PN EN 303-5:2012 przy założeniu 10% tlenu w spalinach (zgodnie z metodyka przeliczania USEPA www.epa.gov/ttn/emc/methods/method19.html)

Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej z pierwotnego PGN – 0,812Mg CO2/MWh. Dla zadań zrealizowanych w latach 2021-2025 wykorzystano wskaźnik emisji 0,708 Mg CO2/MWh  oraz dla zadań planowanych 0,553 Mg CO2/MWh (Kobize).

# Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem

## Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Cele strategiczne Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Międzybórz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej Gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 2026-2035

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA.

Typ przedsięwzięć:

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja OZE, wymiana źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia),

- Rozwój systemu zarządzania energią w gminie. Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej,

- Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych,

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury gminnej,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego. System zarządzania i sterowania oświetleniem ulicznym i drogowym,

- Produkcja wodoru hydrolizy z fotowoltaiki (wykorzystanie nadprodukcji energii z PV) lub innych OZE,

- Rozwój zdolności magazynowania energii w postaci wodoru,

- Magazynowanie energii z OZE,

- Rozwój i poprawa efektywności scentralizowanych systemów grzewczych,

- Poprawa lokalnego miksu energetycznego – zwiększenie produkcji energii odnawialnej poprzez spółdzielnie energetyczne i klastry,

- Modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu nośników energetycznych (efektywne systemy energetyczne w tym kogeneracja i wykorzystanie biogazu) w przypadku spółek komunalnych (lub z ich udziałami),

- Rozwój farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

DZIAŁANIE 2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT

Typy przedsięwzięć:

- Rozwój infrastruktury transportowej i dróg publicznych,

- Stworzenie infrastruktury dla rozwoju elektromobilności,

- Rozwój infrastruktury dla transportu zbiorowego w tym wprowadzenie transportu zeroemisyjnego.

- Rozwój sieci dróg rowerowych i towarzyszącej infrastruktury (budowa, remont i oznakowanie ścieżek rowerowych),

- Reorganizacja ruchu tranzytowego (budowa obwodnic gminy),

- Kształtowanie pozytywnych zachowań mieszkańców w obszarze mobilności,

- Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń (poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg).

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.

Typ przedsięwzięć:

- Wymiana kotłów na paliwa stałe na kotły na biomasę „Ecodesign”,

- Montaż kolektorów słonecznych,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Montaż pomp ciepła,

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych.

- Magazyny energii.

- Likwidacja ubóstwa energetycznego.

DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE.

Typy przedsięwzięć:

- Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej (Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…., Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji).

- Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne.

- Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach.

- Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.

- Stwarzanie warunków do lokalizacji przedsięwzięć służących rozwojowi energetyki odnawialnej.

## Cele przyjęte do realizacji w okresie 2015-2030

Cele osiągnięte na koniec 2020, 2025 oraz planowane do osiągniecia na 2030 rok przez gminę na podstawie zrealizowanych oraz planowanych zadań ogółem (wagowo i procentowo):

Tabela 7. Podsumowanie celów osiągniętych i planowanych w wyniku realizacji działań niskoemisyjnych w gminie Międzybórz

| Zakres | Roczna oszczędność energii | Roczna produkcja energii z OZE | Roczne zmniejszenie emisji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MWh/rok] | [MWh/rok] | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Cele zaplanowane wg pierw. wer. PGN do roku 2020 (wagowo) | 4362,66 | 1454,22 | 1,47 | 1,41 | 1851,85 | 0,01 | 44,57 | 38,00 | 80,01 |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (wagowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cele zrealizowane do roku 2020 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cele zrealizowane w latach 2021-2025 (wagowo) | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,00 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |
| Cele zrealizowane w latach 2021-2025 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 35,1% | 73,7% | 240,2% | 238,9% | 46,8% | 36,6% | 8,7% | 2,7% | 45,8% |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (wagowo) | 1532,69 | 1071,40 | 3,53 | 3,37 | 866,75 | 0,00 | 3,87 | 1,04 | 36,61 |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 35,1% | 73,7% | 240,2% | 238,9% | 46,8% | 36,6% | 8,7% | 2,7% | 45,8% |
| Cele zrealizowane w latach 2015-2025 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 5,3% | 3,9% | 36,0% | 35,8% | 7,0% | 5,5% | 1,3% | 0,4% | 6,9% |
| Cele planowane w latach 2015-2030 (wagowo) | 4619,73 | 2397,40 | 5,51 | 4,87 | 1837,13 | 0,00 | 7,84 | 1,91 | 60,33 |
| Cele planowane w latach 2015-2030 (procentowo w odniesieniu do celu wagowo) | 105,9% | 164,9% | 375,2% | 345,4% | 99,2% | 70,2% | 17,6% | 5,0% | 75,4% |
| Cele planowane w latach 2015-2030 (procentowo w odniesieniu do wartości całkowitych) | 15,9% | 9,80% | 56,28% | 51,81% | 14,88% | 10,54% | 2,64% | 0,75% | 11,31% |

Źródło: obliczenia własne na podst. danych z UMIG Międzybórz (patrz: Załącznik 1).

## Plan działań na lata 2026-2030

Na podstawie analizy BEI oraz zrealizowanych do roku 2020 i 2025 działań wyznaczono sektory i obszary problemowe, którym odpowiadają poniższe cele i działania krótkoterminowe. Wskazano potrzebę działań przede wszystkim w sektorze budynków użyteczności publicznej i sektorze budynków mieszkalnych.  Efekt ekologiczny i harmonogram działań jest realizacja celów wynikających z analizy BEI.

Tabela 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań gminnych na lata 2026-2030

| LP | Nazwa projektu / działania | Opis / zakres prac | Szacowane Koszty | Źródło Finansowania | Podmiot Odpowiedzialny | Okres wdrażania | Wskaźnik realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii, emisji pyłów i wytwarzanie energii z OZE - budynki i infrastruktura publiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z OZE | Głęboka termomodernizacja budynku - siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. (obejmująca ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej oraz rozważanie montażu pompy ciepła). Zadanie z poprzedniej wersji PGN. | b.d. | Gmina Międzybórz, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Liczba inwestycji, Redukcja emisji związanych z niską emisją [Mg/rok dla każdej substancji w tym CO2], i/lub Redukcja zużycia energii [MWh/rok], i/lub Wzrost zużycia energii z OZE [MWh/rok] |
| 2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z OZE | Termomodernizacja budynków publicznych, z rozważeniem montażu pompy ciepła. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej. Szkoła Podstawowa w Kraszowie. Zadanie z poprzedniej wersji PGN. | ok. 1,2 mln zł | Gmina Międzybórz, środki zewnętrzne | Gmina Międzybórz | 2026-2030 |  |
| Działanie 2. Ograniczenie emisji pyłów i zużycia energii w transporcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | Regularne mycie, remonty i poprawa stanu nawierzchni dróg. Prace bieżące. | Kwota dostosowana do zakresu wymaganych remontów/modernizacji ok. 0,5-1 mln/rok | Gmina Międzybórz, środki zewnętrzne | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Długość dróg poddanych naprawie [km] |
| Działanie 3. Ograniczenie emisji pyłów, zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły Ekoprojekt na biomasę | Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły Ekoprojekt na biomasę. W ramach programu „Czyste powietrze”. Założono 10 szt./rok | Uśredniony koszt wymiany źródła ciepła z modernizacją/dostosowaniem instalacji c.o./c.w.u. – 26,5 tys. zł. | Gmina Międzybórz, Program Czyste Powietrze | Gmina Międzybórz, Mieszkańcy Gminy | 2026-2030 | Liczba inwestycji, efekt ekologiczny: Redukcja emisji zanieczyszczeń związanych z niską emisją [Mg/rok dla każdej substancji w tym CO2], i/lub Redukcja zużycia energii [MWh/rok], i/lub Wzrost zużycia energii z OZE [MWh/rok] |
| 2 | Termomodernizacje | Termomodernizacje. Docieplenie przegród budynku, wymiana okien i drzwi. Realizacja zadania w ramach programu „Czyste powietrze”. Założono 20 szt./rok | Uśredniony koszt termomodernizacji 70 tys. zł |  |  | 2026-2030 |  |
| 3 | Montaż pomp ciepła | Montaż pomp ciepła. 10 szt./rok. Min. 5 kW każda. Realizacja zadania w ramach programu „Czyste powietrze”. | Uśredniony koszt montażu PC z modernizacją/dostosowaniem instalacji c.o./c.w.u. – 50 tys. zł. |  |  | 2026-2030 |  |
| 4 | Montaż fotowoltaiki | Montaż fotowoltaiki. 5 szt./rok mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych o mocy od 2 do 10 KW. Do obliczeń przyjęto średnio 6 kW. | Uśredniony koszt montażu PV (6 kW) 30 tys. zł. | Gmina Międzybórz, środki zewnętrzne w przypadku pojawienia się dofinansowania |  | 2026-2030 |  |
| Działanie 4. Działania informacyjne, edukacyjne, kontrolne i planistyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inwentaryzacja źródeł ciepła zgodnie z POP | Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji - Zadanie wynika z obowiązku określonego w POP dla woj. Dolnośląskiego. Bieżące uzupełnianie bazy CEEB. | bez kosztowo |  | Mieszkańcy Gminy, Gmina Międzybórz | 2026-2030 | - |
| 2 | Kontrola spalania paliw w domowych kotłowniach | Przeprowadzenie kontroli palenisk co roku, ok. 60 szt./rok. | W ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Liczba kontroli |
| 3 | Edukacja i informacja o niskiej emisji. Akcje informacyjne o wymaganiach uchwały antysmogowej | Zorganizowanie minimum 2 akcji edukacyjnych w roku kalendarzowych oraz 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi. | W ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz, „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” ok. 2 000-4 000 /rok lub w ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz | 2025-2027 | Liczba akcji/spotkań Liczba etatów Ekodoradcy rocznie |
| 4 | Sporządzenie/aktualizacja dokumentów planistycznych z zakresu ochrony powietrza, energetyki i klimatu | - Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej - Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (co najmniej raz na 3 lata). | 1. 10 947,00 2. 10 000,00 | Gmina Międzybórz |  | 1. 2026 2. 2026, 2029 | Liczba dokumentów |
| 5 | Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza i efektywności energetycznej | Wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach Gminy. | W ramach etatów pracowników UG | Gmina Międzybórz | Gmina Międzybórz | 2026-2030 | Liczba przyjętych |

źródło: opracowanie na własne na podstawie danych od UMiG Międzybórz

Uwaga do Działań 1 oraz 3:

Planując wszelkie prace remontowo-budowlane czy termomodernizacyjne należy wziąć pod uwagę ewentualność występowania i zasiedlania budynków przez gatunki chronionych ptaków i nietoperzy. Przed przystąpieniem do prac remontowych, zarządca budynku powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi 
i chiropterologowi inwentaryzację przyrodniczą w celu stwierdzenia ewentualnego występowania gatunków chronionych, aby uniknąć nieumyślnego zniszczenia ich schronień i siedlisk podczas prac remontowych. Wykonana ekspertyza winna wskazać termin wykonywania prac, zalecenia dotyczące zabezpieczenia miejsc lęgowych oraz sposób kompensacji utraconych siedlisk.

Szczególną uwagę RDOŚ zwraca na sposób gniazdowania chronionych ptaków - jerzyków (Apus apus), które nie budują gniazda, lecz zasiedlają szczeliny, otwory, wnęki: między płytami, pod parapetami, wykończeniami blacharskimi dachów, za rynnami. Wszelkie czynności ograniczające dostęp chronionych ptaków i nietoperzy do miejsc ich rozrodu i występowania, traktowane jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tych gatunków. Czynności te są prawnie zakazane wobec gatunków objętych ochroną ścisłą i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania.

# Monitoring i ewaluacja realizacji Planu

Ocena realizacji Planu polegać będzie przede wszystkim na systematycznej, obserwacji postępów we wdrażaniu.

Rysunek 2. Układ działań systemu ewaluacji dla Gminy Międzybórz.

Źródło: Opracowanie własne

Powyższy system wymaga gromadzenia oraz analizy danych.

Ewaluacja planu będzie oceną stopnia realizacji Planu i osiąganych oraz osiągniętych efektów na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Czyli odpowiedź 
na pytanie czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Działań.

W przypadku ewaluacji PGN będzie to:

- proces tzw. on going, czyli realizowany w trakcie wdrażania planu (co do zasady w połowie okresu). Podczas tego procesu poddane analizie zostaną osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty, dokonana zostanie ocena jakości realizacji Planu i stopnia zgodności z założeniami wstępnymi. Ocenione zostaną założenia przyjęte na etapie programowania (cele, wskaźniki). Zdiagnozowany zostanie kontekst realizacji Planu tzn.: uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. Dokonana zostanie analiza tego, czy w zaplanowanej formie Plan może i powinien być nadal realizowany.  Ten etap ewaluacji może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji oraz aktualizacji przyjętych założeń. Stwarza szansę obiektywnego przyjrzenia się dotychczasowym efektom, rezultatom i pozwala zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą do stworzenia Planu i jej wdrażania. W ramach procesu zostanie opracowany tzw. raport weryfikacyjny.

- proces tzw. ex post czyli ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu okresu przyjętego dla Planu, 
a przed rozpoczęciem pracy nad nowym. Na tym etapie ocenione zostanie na ile udało się osiągnąć założone cele. Oceniona zostanie: skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność 
i użyteczność. Zbadane zostaną długotrwałe efekty (oddziaływanie) Planu oraz ich trwałość. Ten etap będzie stanowił źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego dokumentu. W związku  z ewaluacją ex post przeprowadzona zostanie inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna oraz w efekcie powstanie aktualizacja planu.

Odpowiedzialność za prowadzenie procesów monitoringu i ewaluacji będzie spoczywała na koordynatorze wykonawczym. Gmina Międzybórz może rozważyć także zlecenie usługi koordynacji do instytucji bądź podmiotu zewnętrznego.

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności tych działań jest uporządkowanie i powtarzalność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.

Poniżej przedstawiony został proponowany harmonogram działań monitoringowych.

Tabela 9. Harmonogram monitoringu dla Gminy Międzybórz

| Opracowanie dokumentacji monitoringowej w latach | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport weryfikacyjny |  |  |  |  |
| Aktualizacja Planu |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

Raport będzie musiał być przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia Burmistrza Gminy Międzybórz nie później niż do końca I kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym.

# Przygotowanie koniecznych dokumentów, narzędzi systemowych przeznaczonych do procesu realizacji Planu

Realizacja zadań wskazanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej wymaga podjęcia przez organy miasta odpowiednich działań. Poniższa tabela przedstawia poszczególne etapy wdrażania PGN.

Tabela 10. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu

| Lp. | Działania / etapy niezbędne do realizacji Planu | Dokumenty / narzędzia systemowe |
| --- | --- | --- |
|  | Wprowadzenie działań finansowych do wieloletniego planu finansowego | Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu |
|  | Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską w Międzyborzu | Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu |
|  | Uruchomienie systemu monitoringu | Zarządzenie Burmistrza Gminy Międzybórz o uruchomieniu systemu monitoringu, terminach i zakresie przekazywanych informacji |
|  | Pozyskanie środków finansowych | Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja projektów |
|  | Uruchomienie działań promocyjnych i informacyjnych | Według planu działań |

Źródło: Opracowanie własne.

# Podsumowanie i wnioski

Gmina Międzybórz znajduje się w strefie dolnośląskiej podlegającej ocenie jakości powietrza. Zgodnie z „Roczną oceną jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2025” na terenie gminy nie stwierdzono przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń związanych z niską emisją. Ostatnim rokiem, w którym odnotowano przekroczenia zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalno-bytowego, był rok 2021, kiedy wystąpiły przekroczenia poziomu benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym.

Pomimo korzystnej oceny jakości powietrza, w sezonie grzewczym nadal mogą występować okresowe wzrosty stężeń zanieczyszczeń. Wynika to przede wszystkim z dominującego udziału paliw stałych w ogrzewaniu budynków mieszkalnych. Obecnie około 42% energii cieplnej w gminie pochodzi z węgla, a około 38% z biomasy. Dodatkowym problemem pozostaje duża liczba nieefektywnych źródeł ciepła. Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) na terenie gminy eksploatowanych jest co najmniej 322 kotłów pozaklasowych, 151 kotłów klasy 3 oraz 178 kotłów klasy 4.

W najbliższych latach szczególnego znaczenia nabierze realizacja zapisów uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, zgodnie z którą do 1 lipca 2028 r. konieczna będzie wymiana kotłów klasy 3 i 4. Oznacza to potrzebę dalszego wspierania mieszkańców w procesie modernizacji źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczania wykorzystania paliw kopalnych.

W analizowanym okresie gmina realizowała działania związane z poprawą efektywności energetycznej i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Wykonano m.in. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. J. Badury w Międzyborzu, częściową termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy, modernizację oświetlenia ulicznego oraz działania związane z wymianą źródeł ciepła. Pozytywnym zjawiskiem jest również rozwój odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do celów grzewczych, przede wszystkim pomp ciepła, jednak ich udział powinien być w dalszym ciągu zwiększany.

Przeprowadzone działania przyczyniły się do stopniowej poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmiany struktury wykorzystywanych nośników energii. W porównaniu z rokiem 1990 znacząco ograniczono wykorzystanie węgla zarówno w sektorze publicznym, jak i mieszkaniowym, zwiększając jednocześnie udział gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że wykorzystanie węgla w sektorze mieszkaniowym zmniejszyło się od 1990 r. o około 40–50%, natomiast wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków mieszkalnych wzrosło od 2014 r. ponad trzykrotnie. Szczególnie dynamiczny rozwój odnotowano w zakresie pomp ciepła, których udział w bilansie cieplnym gminy przekroczył 6%, co potwierdza postępującą transformację energetyczną i zmniejszanie emisyjności lokalnej gospodarki.

Analiza wykazała, że pomimo zauważalnych postępów w zakresie efektywności energetycznej i ograniczania emisji, nadal istnieje potrzeba kontynuowania działań modernizacyjnych, szczególnie w sektorze mieszkaniowym, który pozostaje głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy. Kluczowe znaczenie będzie miało dalsze ograniczanie liczby przestarzałych źródeł ciepła, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców.

Realizacja i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyniesie gminie szereg korzyści, w tym:

:

- poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców,

- ograniczenie zużycia energii i kosztów jej zakupu,

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy,

- możliwość pozyskiwania środków krajowych i europejskich na realizację inwestycji.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi podstawę do dalszego planowania i realizacji działań inwestycyjnych służących transformacji energetycznej Gminy Międzybórz oraz osiąganiu celów klimatycznych i środowiskowych w kolejnych latach. Dokument wyznacza kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności wykorzystania energii na terenie gminy.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została przyjęta do wdrażania uchwałą Rady Miejskiej. Dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# Źródła finansowania przedsięwzięć

Zgodnie z art. 6 ustawy o efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje, co najmniej jeden z wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej. Środkami tymi są:

- realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

- nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 
o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

- realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

- wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS,  o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

- realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

W Polsce istnieje obecnie dużo możliwości wsparcia inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Wspierany jest szereg przedsięwzięć z tym związanych od zarządzania energią, poprzez inwestycje we wszelkiego rodzaju źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie 
i ciepłownie na biomasę i biogaz, geotermia), termomodernizacje budynków i inne. Finansowanie skierowane jest do każdej z możliwych grup odbiorców, są to:

- Samorządy i jednostki budżetowe;

- Przedsiębiorcy oraz rolnicy;

- Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Poniżej przedstawiono możliwości wsparcia finansowego efektywności energetycznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- „Przydomowe Magazyny Energii – Program finansowania przydomowych magazynów energii w Polsce”

- „Moje Ciepło” – https://mojecieplo.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- „Czyste Powietrze” – https://czystepowietrze.gov.pl/

- „Pilotażowy Program Wsparcia Spółdzielni Energetycznych” – https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/pilotazowy-program-wsparcia-spoldzielni-energetycznych/w_795,podstawowe-informacje

- „Dofinansowanie zadań z zakresu organizacji konferencji o tematyce środowiskowej” – https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/dofinansowanie-zadan-z-zakresu-organizacji-konferencji-o-tematyce-srodowiskowej/w_815,podstawowe-informacje

- OA - Ochrona atmosfery – https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/oa-ochrona-atmosfery/w_62,informacje

- UR - Pozostałe dziedziny – https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ur-pozostale-dziedziny/w_104,informacje

Aktualne programy i nabory publikowane są na stronie Funduszu: https://wfosigw.wroclaw.pl/

Fundusze Europejskie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Po wejściu na powyższą stronę z listy rozwijalnej należy wybrać województwo i odznaczyć odpowiednią dziedzinę. W przypadku działań z gospodarki niskoemisyjnych będzie to „energetyka” i „ochrona środowiska”.

Bank Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze

Po wejściu na powyższą stronę w pierwszej liście rozwijalnej należy wybrać beneficjenta, w drugiej liście należy wybrać odpowiednią dziedzinę. W przypadku działań z gospodarki niskoemisyjnych będzie to „Efektywność energetyczna i OZE”.

# Załączniki

Załącznik nr 1 – Stopień osiągnięcia celów, obliczenia – Gm. Międzybórz.

Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Międzybórz

http://misja-emisja.pl, http://www.ochronasrodowiska.eu, Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Opracowano na podstawie materiałów MISTIA.

Stan na czerwiec  2026